**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**ABRIL DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL**

**SE ATENDIERON 240 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 205 REPORTES**

**PENDIENTES 35 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 17**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se repararon líneas de las canchas de la Col. 19 de Septiembre.**
* **Se reacomodo alimentación para el Alumbrado de los pasillos del Tianguis Municipal.**
* **Se cambiaron tubos de Led´s a 19 lámparas, en el Tianguis Municipal.**
* **Se checo la Diosa Zaputlatena y se encontró con 2 líneas desconectadas, se reconectaron.**
* **Se instalo lámpara completa en Apaztepetl.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Led´s en la Col. La Morita.**
* **Se checaron circuitos de las Col. Cruz Roja, Encinos, Los Pinos y Rancho Quemado.**
* **Se hizo el cambio de una araña a base de medición de la Col. Fresno.**
* **Se instalo reflector en área verde de la Col. Reforma.**
* **Se cambiaron 5 focos de Led´s en letrero de Zapotlán el Grande.**
* **Se realizo limpieza de faroles y se repararon en portales: 5 de Mayo, Bravo y Riva Palacios.**
* **Se reubico reflector en la Col. Ferrocarrileros.**
* **Se instalo poste metálico y lámpara en Av. Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se instalo contacto en la Col. Hijos Ilustres.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyo a Coordinaciones:**

* **Egresos.- Se instalo contacto y clavija.**
* **Seguridad Pública.- Se brindo apoyo para dar mantenimiento a la red de Alumbrado Público en la Academia de Policia.**
* **Protección Civil Mpal.- Se conecto y se colocaron contactos en el Jardín Principal**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Circuito Ingreso Poniente, Col. Otilio Montaño, Av. Serafín Vázquez, Circuito Manuel M. Dieguez, Col. Los Camichines III, Col. La Guadalupana, Col. Cruz Roja, Col. La Providencia, Col. Las Haciendas, Col. Jardines del Sol, Col. CNOP, Col. Chuluapan, Col. C.T.M., Col. Unión de Colonos Indepedencia.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 08 de Mayo de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**