**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 69

RESUELTOS 48

REPORTES EN PROCESO 2

INCOMPLETO 19

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 2

REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS OV 1

INSTALACION DE REFLECTORES LED 3

**LUGARES DONDE SE RESTABLECIERON LOS CIRCUITOS:**

* Fraccionamiento ferrocarrilero
* Fraccionamiento las lomas

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* Constituyentes.
* Los Guayabos.

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* Tianguis Municipal**.**, se instaló interruptor principal e interruptores con cajas de distribución en estacionamiento del tianguis para los Ramos 2022.
* Se instalaron 3 reflectores de led para mejorar la iluminación de alumbrado sobre la col. Los Guayabos.
* Se reparó falla en el Alumbrado del estacionamiento, del Tianguis Municipal, se encontraron cables en corto circuito.
* Tránsito Municipal., Se prestó unidad No-329, para el cambio de las piñatas en la Av. Calzada Madero y Carranza.
* Se prestó nuevamente, Unidad No- 329 a Tránsito Municipal, para la colocación de poste que se encontraba en riesgo en Av. Calzada Madero y Carranza.

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se supervisan reportes que realiza la empresa Ilumina Zapotlán.**
* **Se realiza censo del Alumbrado Público por varias calles y Colonias de la Ciudad con personal del departamento.**
* **Se continua con la supervisión del Circuito de la Av. Juan José Arreola sobre el (CBTIS) ya que se está apagando continuamente.**
* **Se retiraron 3 lonas por varias calles de la ciudad ya que no se necesitaban.**
* **Se continua con la constante vigilancia de los Circuitos que se encuentran prendidos día y noche.**
* **Se prestó apoyo a tránsito municipal en la colocación de lonas en el ingreso sur y Federico del Toro con la unidad 329 (pelicano).**
* **Se llevó Camión 329 a la Calzada Madero y Carranza esquina Heroico Colegio militar, para apoyar a Tránsito Municipal para colocar un Semáforo.**
* **Se dio apoyo a la Preparatoria Regional, para instalar reflectores**
* **Se cambió base y fotocelda en área del Pasillo Rojo, del Tianguis Municipal.**
* **Se checo voltaje en interruptores instalados en el estacionamiento del tianguis, (en los Ramos)**
* **Se checaron líneas de los puestos de los Ramos.**
* **Se retiró poste en Av. Carlos de Hermosillo, ya que C.F.E. instalo línea nueva para la prevención de un corto circuito.**
* **Se checaron medidores del centro con personal de C.F.E.**
* **En oficinas de tránsito del estado se dio apoyo para la instalación de 2 lámparas led.**
* **Se continua con el censo anual con el Personal de C.F.E. e Ilumina Zapotlán.**
* **Continúa prestada la unida No-155, a Parques y Jardines**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 04 de mayo de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**