**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 248

RESUELTOS 244

REPORTES EN PROCESO 4

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA:** 4

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**61738 61617 61291 61132**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* Se realiza censo de alumbrado junto con personal de Ilumina Zapotlán.
* Se realiza recorrido por varias calles y colonias para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados y reportarlas a la concesionaria Ilumina Zapotlán.
* Se supervisan reportes que realiza la concesionaria y se levanta el acta correspondiente.
* Se presta el camión a tránsito para reparación de semáforos.
* Se terminan los trabajos de electricidad en la oficina de obras públicas.
* Se instala un reflector en la antigua estación del ferrocarril
* Se da apoyo con el camión para tomar fotos al monumento de José Clemente Orozco en la plazoleta del seguro por la calle Colón.
* Se instala una lámpara led de 50w y 2 reflectores led de 100ww para mejorar el alumbrado de la Col. Pablo Luis Juan.
* Se checa la falta de voltaje en el parque ecológico “Las Peñas” y se ajusta interruptor.
* Se instala una base 4-100 completa y un gabinete con interruptor bifásico en el Jardín Del Rico.
* Se instala una lámpara led de 50w en la Delegación de los Depósitos.
* Se instala un reflector led por la calle: Venezuela en la Col. Las Américas.
* Se instalan 2 reflectores led en Apastépetl.
* Se presta apoyo a cómputo para instalar cámara y línea en el ingreso poniente y se acomodan cámaras en la Av. Carlos Páez Stille, Gregorio Torres Quintero y Av. Colón.
* Se presta apoyo a tránsito para reparar semáforo por la calle: Federico Del Toro.
* Se reparan lámparas en la academia de policía.
* Se instala un reflector en la plazoleta del seguro social en el monumento a José Clemente Orozco.
* Se instala un reflector de 100w y se cambia centro de carga en el galerón de obras públicas.
* Se instala un reflector de 100w por la calle Allende #138 Col. Centro.
* Se llevó a cabo la mejora del alumbrado público en la Col. Pablo Luis Juan, instalándose tres postes con lámpara led de 50w, 120 mts de cable de aluminio 2+1 calibre #6.
* Se instala un reflector en el Jardín 5 de mayo.
* Se retira luna en la calle: Ocampo esquina con 1º de mayo.
* En la Delegación de Atequizayán se repara línea en corto.
* Se instala lona en la calle: Vicente Mendiola esquina Juan José Arreola.
* Se instala una pastilla trifásica para máquina de soldar en el galerón de obras públicas.
* Se instalan 5 reflectores de 50wy uno de 300w en el área verde de la Col. Valle Del Sol.
* Se instala un reflector de 500w y otro de 300w en la cancha de frontenis de la unidad Venustiano Carranza.
* Se apoya a tránsito municipal con camión en la academia de policía.
* Se instalan gabinetes con lámparas fluorescentes 2x38w en pasillo y baños en la unidad Venustiano Carranza.
* En Apastépetl se instalan 12 reflectores de led y 40 mts de cable 2x14
* Se instalan 2 reflectores de led y se acomodan otros 2 en el exterior del mercado Constitución.
* Se realizan instalaciones eléctricas para evento de la feria de la birria en plaza las fuentes en apoyo a la CANACO.

**ATENTAMENTE**

**“2023, AÑO DEL 140 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 12 de septiembre 2023

**ING.JOSÉ ANTONIO OLIVO RAMÍREZ**


**Jefe de Alumbrado Público.**

C.c.p. Archivo

**Se acondicionó un contacto en las oficinas de Alumbrado Público.**



**Supervisión de los avances del censo de luminarias.**




**Apoyo a tránsito municipal con el camión pelicano #155 para la sustitución de letreros en vialidades.**

****

**Reunión con vecinos de la Col. Antorcha Campesina**

****

**Capacitación en material de transparencia.**

****

**Apoyo con el camión pelicano #155 al departamento de parques y jardines en la poda de árboles**

****

**Se realizaron trabajos de instalación de lámparas, contactos y apagadores en la oficina de ordenamiento territorial.**





**Apoyo con el camión pelicano No.329 al departamento de parques y jardines.**



**Apoyo a comunicación social con el camión pelícano para la toma de fotografía oficial del segundo informe**.





**Apoyo a tecnologías con el camión pelicano para el acomodo de cámaras de video vigilancia.**



**Instalación de luminaria nueva en la calle: Uxmal Col. La Paz.**

**Apoyo a seguridad pública en el acomodo de soquets en varias oficinas**



**Cambio del centro de carga, unidades térmicas y reflector de 200w en el galerón de obras públicas.**



**Reunión vecinal en la Col. La Cebada**



**Iluminación al busto de José Clemente Orozco en el Ingreso Norte**



**Instalación de reflector para el festival de la ciudad en la plaza San Luis en la Col. Constituyentes.**





**Mantenimiento de luminarias solares en la Delegación El Fresnito.**



**Reparación de línea de las canastas decorativas del jardín 5 de mayo.**

****

**Preparando postes metálicos en el taller de Alumbrado Público.**



**Reunión con la canaco sobre la feria de la birria.**

**Instalación de 3 postes metálico, acometida y 3 luminarias con tecnología led en la Col. Pablo Luis Juan.**









****

**Reparación de reflectores en la escuela Primaria de la Delegación de Atequizayán.**



**Evento cultural en presidencia “fundación hispánica de la ciudad”**



**Apoyo en la instalación de lonas para la obra de la calle: Vicente Mendiola.**



****

**Acondicionamiento para una base bifásica nueva en el jardín Hidalgo.**



**Instalación de 2 reflectores de led para la cancha de frontenis en la Unidad deportiva Venustiano Carranza.**





**Armado de lámparas de tubo en el taller de alumbrado.**





**Instalación de lámparas de tubo en el pasillo y baños de la unidad deportiva Venustiano Carranza**.











**Medición de lúmenes a las luminarias del Ingreso Norte.**



**Supervisión del cableado en el techo del mercado Paulino Navarro.**



**Apoyo a tránsito municipal en la reparación del semáforo en la Av. Alberto Cárdenas Jiménez.**



**Últimos detalles del evento de la feria de la birria en plaza las fuentes.**



**Instalación y reparación de reflector de led en el exterior del Mercado Constitución.**



**Instalación eléctrica de línea, contactos, soquet, para el evento de la feria de la birria en plaza las fuentes.**















**Se instaló un reflector RGB para la iluminación de las letras en la Delegación de Atequizayan.**



**Se instalaron 12 reflectores tipo lámpara en la comunidad de Apastépetl.**



