**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**AGOSTO DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO**

**SE ATENDIERON 371 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 336 REPORTES**

**PENDIENTES 35 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 40**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se verifico la base de medición de la Col. Santo Domingo y la Av. Tecnológico.**
* **Se reprogramo reloj del Jardín de la Col. Acueducto San José.**
* **Se checaron Circuito de los Ingresos: Norte, Sur y Poniente.**
* **Se revisaron circuitos de los Portales y Jardín Principal.**
* **Se enderezo poste que estaba ladeado en la Col. Sendero San Miguel.**
* **Se instalo lámpara completa, calle Tulipanes # 84 en la Col. La Primavera.**
* **Se instalo lámpara completa en calle Paraguay S/N en la Col. Las Américas.**
* **Se instalo lámpara completa en calle Degollado # 218 Col. Centro.**
* **Instalación de centro de carga y caja de distribución con línea en el Jardín Principal, para el Festival de la Ciudad.**
* **Se programo reloj de las canchas de la Col. Revolución.**
* **Se instalaron 23 lámparas de Leds de 60W en el Parque Industrial.**
* **Se instalo línea para conectar máquina de soldar en la Calzada.**
* **Se conecto un reflector en las canchas de la Col. Lomas del Sur.**
* **Se revisaron todas las lámparas de la calle Ramón Corona y Humboldt.**
* **Se hizo limpieza de cristal de luminarias.**
* **Se reprogramo reloj de la plazoleta Gordiano Guzmán.**
* **Se instalo un contactor y unidad térmica en el Parque Industrial.**
* **Se brindo apoyo al Centro Comunitario de la Col. Infonavit, con la instalación de 3 lámparas de Leds en la fachada del Centro Comunitario.**
* **Se instalo reflector de Leds en el Jardín de la Col. La Reja.**
* **Instalación de reflectores de Leds, en la fachada de Presidencia con motivo de las Fiestas Patrias.**
* **Instalación de línea para conectar las lámparas de las canchas del Sector III de la Col. Constituyentes.**
* **Instalación de lámpara completa, en el área verde del Sector II de la Col. Constituyentes.**
* **Se instalaron 2 lámparas completas en la Col. Las Américas.**
* **Apoyo para aflojar cable y polea del asta de Bandera en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Instalación de reflector en la casa de la música.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se instalo reflector de 1,000W tipo campana.**

 **Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apaztepetl: Se instalo reflector afuera del templo.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se hizo lista de material, para instalar un centro de carga en la Unidad Deportiva Venustiano Carranza.**

**Se cambiaron 5 unidades térmicas 2 X 40 en el Estadio Olímpico.**

**Se reviso toda la Unidad Deportiva Roberto Espinoza.**

**Se instalo lámpara de tubo Slim, en los baños de la Unidad Deportiva Venustiano Carranza.**

* **Parque Ecológico: Se reviso la Hidro, se cambio fase quedando a 127V.**

**Se acomodo unidad térmica en la Unidad Las Peñas.**

* **Servicios Generales: Se presto camión para pintar fachada de Presidencia.**
* **Obras Públicas: Se apoyo con camión para poder subir al techo de la Central Camionera.**
* **Desarrollo Humano: Se apoyo con el camión para tapar goteras en la bodega de los uniformes escolares.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Ingreso Poniente, Col. La Providencia, Col. Los Pinos, Col. Bugambilias, Col. Tlayolan, Col. Hijos Ilustres, Circuito Tecnológico, Col. El Tinaco, Ingreso Norte,Col. Unión de Colonos Independencia, Col. Benefactores, Col. Miguel Hidalgo, Col. La Paz, Col. Centro, Col. Nueva Luz, Circuito Parque Industrial, Col. Los Encinos II, Col La Primavera, Col. La Lima, Circuito Carretera Atenquique.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Septiembre de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**