**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 382

RESUELTOS 291

REPORTES EN PROCESO 87

CERRADO 4

INCOMPLETO 0

**Reportes que Ilumina Zapotlán concluye con observación de que el reporte queda pendiente, que el reporte no les corresponde, se encuentran en espera de material: material eléctrico, drivers dañados y que no alcanza la grúa**

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA 191**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**055718, 055724, 055723, 055674, 055673, 055672, 055671, 055722, 055721, 055720, 055719, 05669, 055668, 055667, 055665, 055664, 055663, 055662, 055659, 055658, 055656, 055655, 055654, 055652, 055651, 055649, 055647, 055645, 055644, 055643, 055642, 055640, 05639, 055638, 055637, 055636, 055632, 055633, 055628, 055631,055630, 055629, 055627, 055626, 055625, 055624, 055622, 055606, 055605, 055862, 055860, 055859, 055858, 055857, 055856, 055854, 055853, 056082, 056083, 056085, 056086, 055980, 055912, 055911, 055910, 055909, 055907, 055905, 055904, 055900, 055899, 055896, 055892, 055891, 055866, 055865, 055864, 055863, 056149, 056147, 056150, 056151, 056152, 056153, 056088, 056086, 056085, 056116, 056175, 056039, 056030, 056029, 056189, 056106, 056083, 056082, 056028, 056029, 056021, 056022, 056020, 056019, 056004, 055997, 055990, 055998, 055982, 055981, 055958, 055955, 055954, 055953, 055951, 055922, 055921, 055920, 055919, 055918, 055916, 055914, 055909, 056150, 056153, 056305, 056302, 056255, 056253, 056252, 056251, 056249, 056248, 056247, 056245, 056235, 056234, 056232, 056231, 056230, 056229, 056228, 056227, 056226, 056224, 056141, 056221, 056220, 056219, 056211, 056208, 056207, 056200, 056196, 056193, 056189, 056188, 056179, 056178, 056177, 056193, 056189, 056158, 056157, 056156, 056155, 056151, 056147, 056144, 056143, 056142, 056141, 056140, 056138, 056137, 056136, 056135, 056133, 056132, 056131, 056129, 056128, 056127, 056342, 056511, 056515.**

**Nota: Estos folios fueron cerrados por la Concesionaria sin ser concluidos en su totalidad falta reparación de las luminarias**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se checaron reporte que realizo Ilumina Zapotlán.**
* **Se realizó lista de Lámparas y Circuitos apagados.**
* **Se checo el Ingreso Norte se encontraron 13 lámparas apagadas.**
* **En la oficina de Pasaportes en Plaza Zapotlán se instaló un contacto con cable uso rudo, un contacto donde se van a tomar las fotos y reubico una lámpara en el mismo cuarto para evitar el deslumbramiento a la hora de tomar la foto.**
* **En el gimnasio Benito Juárez se cambiaron lámparas con foco ahorrador por lámparas de led.**
* **Se checo el Ingreso Poniente se encontraron 2 lámparas apagadas y la Glorieta de la Diosa Zaputlatena.**
* **En el Tianguis Municipal se checo varias veces una fotocelda en el área de ropa ya que se había indicado que se dañaba por sobrecarga es necesario checar y retirar la carga que no debe de estar conectada a la línea de Alumbrado.**
* **Se realizó la lista de materia eléctrico necesario para instalar lámpara de piso en portal Zaragoza y Morelos.**
* **Se realizó un plano de las lámparas de piso que hay en los cuatro cuadrantes del Jardín 5 de Mayo y distancia para sacar lista de material necesario para su reparación.**
* **En el área verde de la Col. El Nogal se instalaron dos reflectores de Led.**
* **Se instala un reflector de 1000W A.M. afuera del Templo de la Delegación de Atequizayan para apoyo de las Fiestas Patronales.**
* **Se realizó el retiro de adornos navideños, series de luces de cascada en Portales, series de focos led de árboles del Jardín 5 de Mayo, Kiosco y esquinas del Jardín, así como líneas de alimentación, fotoceldas y árbol de navidad.**
* **Se instaló lámpara OV con foco de led.**
* **Se acudió a revisar el por qué no hay voltaje en la Glorieta de la Diosa Zaputlatena, se encontró línea dañada aproximadamente 200 Mts.**
* **Se checo reflectores apagados en cancha de la Col. Ejidal se acomodó la fotocelda.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se cambiaron reflectores dañados por nuevos en los cuatro bustos de los personajes ilustres.**
* **En el letrero de Plaza las Fuentes se repararon dos reflectores que se encontraban dañados.**
* **Se cambiaron dos lámparas de piso una en el Portal Herrera y Cairo y otra en el Portal de Iturbide.**
* **En la obra que se realiza en Carlos Páez Stille y Gregorio Torres, se fue a checar una línea que reventó máquina que se encuentra trabajando, son cables que no están en uso eran del Alumbrado Público del camellón.**
* **Se acudió al vivero para reparar línea aérea dañada por una maquina ya que era los que alimentan la oficina de Salud Animal.**
* **En la Colonia Arboleda la Estación se repararon líneas dañadas por una máquina que realiza trabajos de Obras Públicas.**
* **Se checo el Alumbrado de la Delegación del Fresnito así mismo se retiraron reflectores del Lienzo Charro que se instalaron en apoyo con una caja de distribución y extensión del Jardín**
* **Se revisó el Alumbrado Público de la Delegación de Atequizayan.**
* **Se probaron focos y balastros de V.S. para su reciclaje.**
* **Se revisó circuito a la Laguna encontrándose 13 lámparas apagadas.**
* **Se realizó el levantamiento en el camellón del Ingreso Sur para checar cuantos postes y lámparas faltan.**
* **Se repararon faroles en calle Moctezuma #94, 84, 74 y Moctezuma esquina Pascual Galindo Ceballos todos de vapor de sodio.**
* **En la calle Vicente Suárez en el área verde de la Col. Mansiones del Real se reparó un farol de vapor de sodio.**
* **Se realizó la poda de un árbol en el área verde de la Col Camichines.**
* **En el Kínder de la Col. San Pedro se repararon dos faroles de vapor de sodio.**
* **Acudimos a Promotoria Deportiva para indicarles donde podían conectar una extensión en el Gimnasio Gómez Morín.**
* **En la azotea de Presidencia se les indico a los que instalan las cámaras donde podían conectarse.**
* **Se prestó camión No. 155 a Tránsito Municipal.**
* **Por la calle Dalia dela Colonia La Central se cambiaron dos reflectores dañados.**
* **Se checa interruptor en Kínder de la Col. Ejidal.**
* **Se instalan dos reflectores de Led por calle Medellín Col. La Central.**
* **Se acomoda cable caído por la calle Carmen Serdán en la Col. 5 de febrero.**
* **Por la calle Benito Gómez Farías a un costado de la Secundaria No. 5 se revisó el Alumbrado desconectando las lámparas que se encuentran dentro de la Secundaria, se instala línea para alimentarlas con el circuito de Alumbrado.**
* **Se instala una lámpara de Led donde se encontraba una lámpara solar que ya no funciona, se instaló línea para alimentar 4 lámparas y se repara una lámpara OV-15 vapor de sodio.**
* **En el área verde de la Col. Las Haciendas se repararon 3 faroles de vapor de sodio y se instalan 5 reflectores de Led y se realiza poda.**
* **Se realiza levantamiento de lámparas ornaméntales en Camellón de la Calzada Madero y Carranza.**
* **En la Escuela de la Música se checaron arbotantes realizando lista de faltantes.**
* **En la Delegación de Atequizayan se instala línea y reflectores de Led en Plaza de Toros como apoyo a las Fiestas Patronales y se instala un reflector en el frente del Templo.**
* **En el área verde de la Col. La Morita se repara farol de vapor de sodio.**
* **En área verde de la Col. Camichines se reparan 5 faroles de vapor de sodio.**
* **Se repararon lámparas de vapor de sodio en calle Mitla, Benito Gómez Farías y 7 faroles en la Col. Paseos del Real.**
* **Se instala un reflector en el área verde de la Col. El Nogal.**
* **En bodega del casino se prueban balastras y focos de vapor de sodio para reutilizarlos en el mantenimiento del Alumbrado.**
* **En el Mercado Paulino Navarro se checo línea en puesto y se detectó que el Alumbrado de los pasillos varios puestos toman energía eléctrica.**

**AT E N T A M E N T E**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 07 de febrero de 2023

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Jefe de Alumbrado Público**