**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**OCTUBRE DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE**

**SE ATENDIERON 412 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 352 REPORTES**

**PENDIENTES 60 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 29**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se reviso voltaje en la Telesecundaria Juan José Arreola.**
* **Se checo circuito del Ingreso Norte.**
* **Se brindo apoyo a la Col. Valle del Sol para cambiar 2 reflectores de Leds.**
* **Se presto apoyo a la Col. Valle del Sol para cambiar 2 lámparas de Leds.**
* **Se reviso circuito del Parque Industrial.**
* **Se instalo un reflector en las canchas de la Col. Lomas del Sur.**
* **Se revisaron circuito de la ciudad.**
* **Se hizo limpieza de faroles de la calle Comonfort.**
* **Se programaron luces en fachada de Presidencia en color rosa, por la campaña de Cáncer de Mama.**
* **Se instalaron 2 reflectores en la Unidad Venustiano Carranza.**
* **Se programo reloj de las canchas del Parque Acueducto San José.**
* **Se checaron circuitos de los Ingresos Norte y Poniente.**
* **Se retiraron adornos en fachada de Presidencia.**
* **Se hizo reporte de un medidor dañado a C.F.E.**
* **Se reprogramo reloj de las canchas de la Col. Revolución.**
* **Se realizo supervisión de energía en el Casino Auditorio.**
* **Se reviso toda la Col. San Felipe II.**
* **Se acondicionaron 10 lámparas de vapor de sodio en las instalaciones del taller de Alumbrado Público.**
* **Se hizo la conexión al Parque Lineal.**
* **Se instalo caja de distribución y centro de carga en la calle Humboldt.**
* **Se instalaron reflectores en la calle Tarascos de la Col. Santa Rosa para las fiestas Josefinas en casa de la Mayordomía.**
* **Se hizo revisión de obra eléctrica en la nueva Casa de la Cultura.**
* **Se recogió lámpara caída en la Av. Universidad.**
* **Se reviso todo el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Leds en Plaza las Fuentes.**
* **Se instalo reflector en la calle Toltecas en la Col. Santa Rosa para las fiestas religiosas.**
* **Se retiraron 8 reflectores y un control en estacionamiento del núcleo de la Feria.**
* **Se hizo retiro de poste metálico en Av. Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se restiro y reconecto línea de cable 2+1 en calle Tenamaxcatitlán.**
* **Se instalaron 2 lonas en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se ha realizado supervisión en la Col. Los Pinos y se han encontrado objetos colgados en línea de alumbrado por vandalismo, mismos que ocasionan cortos.**
* **Se superviso el Centro Comunitario Santa Rosa.**
* **Se instalo reflector en las canchas de la Col. Teocalli.**
* **Se instalo línea en canchas de la Col. Cristo Rey.**
* **Se apoyo con la instalación de 6 reflectores, en el área verde de la Col. San Felipe I.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Comité de Feria: Se instalaron reflectores en el núcleo de la Feria**

**Se instalaron reflectores en los estacionamientos de la Feria.**

**Se instalaron reflectores en el estacionamiento del Casino Auditorio.**

**Se reviso el Palenque.**

* **Tránsito Municipal: Se apoyo a Tránsito Municipal para arreglar semáforo en la Calzada cruce con Municipio Libre.**

**Se apoyo a Tránsito para el acomodo de piñata del semáforo de la Av. Pedro Ramírez y González Hermosillo.**

* **Salud Municipal: Se instalo un soquet y 2 focos ahorradores en las oficinas de Comusida.**
* **Taller Municipal: Se cableo línea aérea en el Taller.**
* **Panteón Municipal: Se apoyo con la instalación de 2 reflectores.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Villas de Calderón, El Nogal, Cruz Roja, Col. CTM, Gándara Estrada, Los Volcanes, Las Haciendas, Pintores, Circuito Tecnológico, Unión de Colonos, Circuito Acueducto San José, Circuito El Fresnito, Centro, Francisco I. Madero, Santa Rosa, Circuito Pedro Ramírez, Los Encinos, Camichines II, La Providencia, Circuito Ingreso Sur, Mansiones del Real, El Bajío, Villas del Palmar, Los Pinos, Jardines del Sol, La Central, Hijos Ilustres, 20 de Noviembre, Esquipulas.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 06 de Noviembre de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**