**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 110

RESUELTOS 70

REPORTES EN PROCESO 17

CERRADO 23

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA:**

**FOLIOS DE SERVITEL: 63431 63430 63429 63424 63428 63420 63419 63418 63416 63415 63396 63394 63417 63395 63387 63386 63385 63256**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

**-En el jardín 5 de mayo se continúa instalando línea y series en los árboles y se acomodaron las mangueras caídas.**

**-Se realizan recorridos para realizar lista de lámparas apagadas y circuitos apagados.**

**-En la calle José Clemente Orozco se instalan adornos navideños.**

**-Se checa la instalación de la antigua estación del tren y se encuentra el neutro dañado.**

**-En el tianguis se da apoyo con la instalación de 2 reflectores y línea para la velada de la virgen.**

**-Se supervisan reportes que realizó Ilumina Zapotlán y se levanta el acta correspondiente.**

**-Se reestablecen varios circuitos.**

**-En el quiosco se instalan adornos navideños.**

**-Se da apoyo con la instalación de reflectores y línea de alimentación para el sonido en el parque de la col. La Providencia, para la posada de la colonia.**

**-En el casino se da apoyo a oficialía mayor para la instalación de adornos navideños para la posada.**

**-En la col. Hijos Ilustres se instala línea de alimentación para el sonido por motivo de la posada.**

**-Se retiran lonas que enunciaban el cierre de la calle Arq. Vicente Mendiola por la obra.**

**-Se instalan interruptores en el estacionamiento del tianguis y cajas de distribución para evento del tianguis navideño.**

**-Por la calle Alcantar esquina Granada se instala un reflector de 200w y otro de 20w col. La Giralda.**

**-En el lienzo charro se instalan reflectores como apoyo para los festejos de las fiestas patronales y en el jardín se instala centro de carga y caja de distribución.**

**-En el jardín 5 de mayo se instala línea, focos y contactos en toldos para posada del DIF.**

**-Se instala caja de distribución y reflectores en la Plaza San Luis, para el sonido de la posada de la col. Constituyentes.**

**-Se instala un reflector de 300w led en el área verde de la Col. San Felipe II.**

**-Se revisa línea del local #26 en el mercado Paulino Navarro.**

**-Se instalan 6 reflectores en el pasillo de la unidad deportiva Venustiano Carranza.**

**Se instala línea de aproximadamente 780 mts. de cable de aluminio 2+1 en la Col. Antorcha Campesina.**

**-Se instalan 2 lámparas led de 50w y un reflector de 100w en el camellón de la Calzada Madero I Carranza.**

**-Se instala un reflector de 200w por la calle: 16 de septiembre.**

**-Se instala lámpara de led de 50w en la calle: San Alejandro #31 Col. Paseos Del Real.**

**-Se instala un reflector de 300w en la calle: Prolongación de Alamillos en la Col. El Pastor.**

**-Se repara línea trozada en la caseta de policía de obras públicas.**

**ATENTAMENTE**

**“2024 AÑO DEL 85 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ”**

**“2024 BICENTENARIO EN QUE SE OTORGA EL TÍTULO DE “CIUDAD” A LA ANTIGUA ZAPOTLÁN EL GRANDE”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. 10 enero 2024

**C. RAÚL MARTINEZ CUEVAS**

**Coordinador Operativo de Alumbrado Público**

C.c.p Archivo

**Instalación de adornos navideños por la calle: José Clemente Orozco.**



**Se programan reflectores en color naranja en el quiosco del jardín principal.**



**Instalación de figuras navideñas en el quiosco y fachada de presidencia.**





**Se participó en el encendido del árbol y luces navideñas en el centro histórico.**





**Instalación de series navideñas en los portales**





**Instalación de reflector en el jardín 5 de mayo**

**Se apoyó con el camión pelicano #155 a Ilumina Zapotlán para el retiro del poste dañado.**

****

****

**Se acudió a un reporte sobre una línea trozada en la calle: Negrete. Col. Centro**



**Se reparó circuito de la Av. Juan José Arreola.**





**Instalación de adornos navideños en el casino auditorio, para la posada del personal del Gobierno Municipal.**





**Instalación de reflector en el interior y exterior de la Ermita de la virgen de Guadalupe en la Col. Gándara Estrada.**





**Instalación de caja de distribución y contactos en la plaza principal de la Delegación de El Fresnito para sus fiestas anuales.**



**Instalación de 4 reflectores de led en la plaza de toros de El Fresnito**



**Instalación de cajas de distribución, centro de cargas e interruptor principal para el tianguis navideño.**





**Instalación de reflector en la calle: Gregorio Torres Quintero para el tianguis navideño.**



**Instalación de lona en la Av., Pedro Ramírez Vázquez sobre el tema de la obra del ingreso Poniente.**



**Instalación de lona en la calle: Ramón Corona del tianguis navideño.**



**Verificación de mangueras navideñas en el jardín principal.**

**Instalación de cajas de distribución, centro de cargas y reflector de led para la posada navideña en la col. Constituyentes, San Felipe II e Hijos Ilustres.**













**Instalación de 2 reflectores de led en la pista de bici-Cross en la Unidad Deportiva V. Carranza.**



**Instalación de 2 reflectores de led en el pasillo de la unidad Deportiva V. Carranza.**



**Se acomodó acometida en la Col. Villa Olímpica.**





**Se instalaron 2 lámparas de led de 50w, 1 reflector de 100w y 1 reflector de 300w en la calle 16 de septiembre esquina Calzada Madero I Carranza.**





