**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**ENERO DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE ENERO**

**SE ATENDIERON 478 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 458 REPORTES**

**PENDIENTES 20 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 31**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se retiro farol de Led para su reparación de la plazoleta del Santuario.**
* **En el Ingreso Norte se reparó falla una línea trozada.**
* **Se retiraron adornos navideños.**
* **Se checo fuente que se encuentra en plaza de catedral, la desconectaron para conectarse puestos que se instalaron cerca de ella.**
* **En el Parque Ecológico se acomodaron reflectores a petición de Seguridad Pública y se checaron cabañas.**
* **Se reparo línea trozada en la Col. Loma Bonita.**
* **Se ajusto reloj del Portal Hidalgo.**
* **En Plaza Las Fuentes se instalaron 4 reflectores de Led.**
* **Fuera del templo de la Col. Cruz Roja, se instaló reflector para poyo de festividades.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se instalo línea y reflectores para aluzar el Lienzo Charro para evento de festividades.**

**Se instalaron cajas de distribución y 2 reflectores afuera de la delegación y en área de estacionamiento.**

**Se reubicaron lámparas que aluzaban hacía las casas para que aluzaran la calle.**

**Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se cableo e instalo dos cajas de distribución en el jardín para evento de festividades.**

**Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se repararon lámparas del Gimnasio Gómez Morín.**

**Se checo control en el Estadio Santa Rosa encontrándose quemado.**

**Se instalo lámpara en el pasillo de entrada al campo.**

**Se instalo línea y contactos para evento del medio maratón.**

* **Tianguis: Se checo línea de alumbrado se encuentra corto circuito y se reparo.**
* **Obras Públicas Galerón: Se instalaron 2 focos ahorradores afuera de la oficina para apoyo del velador.**

**Se reviso línea dela máquina de soldar tenia falso contacto y se reparo.**

* **Taller de Computo: Se checo voltaje en cámaras de Juan José Arreola y Vicente Mendiola.**
* **Tránsito: Se apoyo con el camión para acomodar semáforo en Leona Vicario y cambiar focos en 1°de Mayo.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**El Chacuaco, El Fresno, Centro, Ingreso Norte, Loma Bonita, Santo Domingo, La Providencia, La Lima, La Fortuna, Jardines del Sol, Solidaridad La Paz Cruz Roja, 1° de Agosto, Ingreso Poniente, Gandara Estrada, Andador Santa Rosa, Av. Pedro Ramírez Vázquez, Col. Unión.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”**

**“2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL ZAPOTLENSE JUAN JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 06 de Febrero de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**