**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 547

RESUELTOS 117

REPORTES EN PROCESO 215

INCOMPLETO 214

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

INSTALACION DE REFLECTORES DE A.M. 1

INSTALACION DE REFLECTORES DE LED 1

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* La Central.
* Las Haciendas.
* Los Camichines II.
* Pablo Luis Juan.
* El Nogal.
* Acueducto San José
* La Ejidal.

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Obras Publicas**, se instaló un apagador a falla, tres contactos dúplex a falla de tierra, una varilla de tierra, soporte de tierra al centro de carga principal, en las oficinas de obras (Olimpo).
* **Tránsito Municipal.** - Se prestó el Pelicano con número económico 329, para la reparación de un semáforo.
* **Tianguis Municipal** - Se dio apoyo con el acomodo de la instalación eléctrica en un puesto que se volaron las láminas por fuertes vientos.
* **Mercado Constitución**. - Se acudió a verificar el voltaje en un puesto, se identificó que estaba cortado el servicio por parte de C.F.E.
* **Mercado Paulino Navarro**. - Se repararon las líneas quemadas del Hidroneumático y se corrigió una línea pelada, se cambio foco.
* **Parque Ecológico Las Peñas**. - Se fue a checar el voltaje en el parque ya que no contaban con energías en cabañas, se revisaron registros, quedo en servicio.
* **Ecología**. - Se apoyó para desconectar unas líneas que atraviesan el canal hidrológico y estorbaban parta que la maquina realizara limpieza.
* **Casa Taller Juan José Arreola**. - Se reparó un Reflector.
* **Rastro Municipal**. - Se realizó lista de material eléctrico necesario para adecuar una cámara de refrigeración en oficina.
* **Comité de Feria**. - Se les apoyo con la instalación de cuatro lonas alusivas a la feria.
* **Promoción Económica**. - Se les apoyo con la instalación de 6 lonas por varias calles de la ciudad.

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se retiró la instalación eléctrica del árbol que se cayó originario por la tormenta, en el jardín principal.**
* **En la Colonia Camichines II, se checo voltaje en el área del parque y no hay, se realizó lista de material eléctrico necesario para la reparación de la falla.**
* **En el Kínder José Rolon por la calle Degollado, se enderezo la mufa y se conectó.**
* **Se supervisaron reportes que realizo Ilumina Zapotlán.**
* **Se instaló un reflector de 1000 watts para reunión de la colonia Camichines II con el C. Presidente Municipal.**
* **Se apoyó con la instalación de un reflector de Led en la colonia Pablo Luis Juan.**
* **En la Colonia El Nogal se apoyó a C.F.E. para el retiro de unas ramas que cayeron sobre la Línea de Baja Tensión.**
* **Se realizó levantamiento de Lámparas Apagadas y Circuitos Apagados para reportarlos a Ilumina Zapotlán.**
* **Se realizó censo en varias colonias.**
* **Se supervisaron cuatro bases de medición que cambio Ilumina Zapotlán, Av. Carlos Villaseñor, Esteban Cibrián.**
* **En las oficinas de plaza del rio se acomodaron cables que quedaron descubiertos por abrir puerta en la barda de tabla roca.**
* **Se está realizando limpieza de faroles en los portales del centro histórico.**
* **Se recogió una lámpara que retiro C.F.E. y se entregó a Ilumina Zapotlán para que la instale.**
* **En las oficinas de Tránsito del Estado se dio apoyo para instalar lámparas de led en pasillos de sus oficinas.**
* **Se fue a checar que las líneas del Tele cable que se enredaron en las líneas de Alumbrado Público, en la Colonia Villa Universitaria.**
* **En la Colonia La Central se podo ramas que cayó sobre las líneas de Alumbrado Público y C.F.E, así también se dio poda a otras ramas que también rozaban con las líneas.**
* **En la Colonia Las Haciendas se podo para liberar Líneas de Alumbrado.**
* **En la oficina de la Coordinación de Alumbrado Público, se atienden reportes vía telefónicas y se realiza limpieza de la misma y del taller.**
* **Se comenzó a realizar limpieza de faroles exteriores de los portales.**
* **En la Colonia Acueducto San José, se dio apoyo a Parques y Jardines para la poda de un árbol que obstruía una acometida.**
* **Se dio apoyo en el mercado de abastos para la instalación de unos reflectores, se dio gasolina para el camión.**
* **En la Calle Emiliano Zapata de la Colonia Ejidal, se dio apoyo a Parques y Jardines para la poda de un Árbol.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 05 de Agosto de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**