**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**JUNIO DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO**

**SE ATENDIERON 300 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 277 REPORTES**

**PENDIENTES 33 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 51**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se realizo plano de los 3 circuitos de la Delegación de El Fresnito.**
* **Se realizo censo de luminarias en la Col. Los Guayabos.**
* **Se hizo plano de la cancha y área verde de la Col. Valle Dorado.**
* **Se continuo haciendo censo de luminarias de la Col. Otilio Montaño y Col. Nuevo Desarrollo.**
* **Se instalo contacto en calle Primero de Mayo y calle Jazmín.**
* **Se acomodo lámpara en la calle Santa Inés en la Col. San Felipe II.**
* **Se hizo revisión del Parque dela Col. Cruz Roja.**
* **Se instalo reflector de Led´s, en área verde de la Col. San Felipe II.**
* **Se acomodaron medidores de los puestos del Jardín del Rico.**
* **Se retiro línea de la Col. Las Americas.**
* **Se acomodo poste caído en el Ingreso Poniente.**
* **Se checaron circuitos de los Ingresos Norte, Sur y Poniente.**
* **Se instalo línea áerea de camellón del CUSUR.**
* **Se instalo línea para conectar 3 faroles en Col. Molino Viejo.**
* **Se conecto reflector de Led´s de la calle San Juan en Col. La Providencia.**
* **Se acomodo fotocelda de la Col. Reforma.**
* **Se recojieron 3 postes metálicos del Tianguis Municipal.**
* **Se hizo limpieza de farol y se acomodo calle San Agustín # 38, Col. La Providencia.**
* **Se instalo lámpara completa en la calle Constitución # 78.**
* **Se retiro reflector dañado de la Col. Volcanes.**
* **Se instalo reflector de Led´s en la Col. Solidaridad.**
* **Se enderezo poste de madera y se acomodo línea en Apaztepetl.**
* **Se instalo reflector de Led en área verde de la Col. Los Guayabos.**
* **Se hizo cambio de focos en portales: Fray Juan de Padilla y Zaragoza.**
* **Se conecto reflectores de la fachada de Presidencia.**
* **Se reubico reflector de la unidad Venustiano Carranza.**
* **Se instalo farol en área verde de la Col. Las Haciendas.**
* **Se instalo línea para alimentar lámpara en calle Juan de Dios Robledo, Col. Constituyentes.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Molino Viejo, Circuito Parque Ecológico Las Peñas, Col. Los Encinos, Col., Jardines del Sol, Circuito Apolo, Col. Benefactores, Col. Centro, Cruz Roja, Col. Caseta de Policía Norte, Col. Camichines, Circuito Ingreso Norte, Col. C.N.O.P., Col. Constituyentes, Col. Las Azaleas, Col. Unión, Circuito CUSUR, Circuito Tecnológico, Col. Valle del Sur, Col. Esquipulas, Col. Ventana Chata, Col. La Providencia, Col. Paseos del Real, Col. Paseos del Sol. Col. Unión de Colonos Independencia, Col. Primero de Agosto.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 10 de Junio de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**