**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 175

REPORTES EN PROCESO 92

RESUELTOS 82

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 5

LÁMPARAS ARREGLADAS 5

REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS OV 2

**LUGARES DONDE SE RESTABLECIERON LOS CIRCUITOS:**

* Col. Bugambilias (2)
* Villas de Zapotlán
* Escritores
* Azaleas

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* Paseos del Sol.
* Emiliano Zapata.
* Priv. San Antonio.
* La Nueva Luz.
* Solidaridad.
* La Esmeralda.
* Magisterial.

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* Salud Animal.
* Rastro.
* Promotoria Deportiva.
* Tránsito.
* Obras Públicas (Galerón).
* Parques y Jardines.
* Turismo
* Parque Ecológico Las Peñas
* Patrimonio Municipal

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Instalación de línea y foco en Bodega de Patrimonio en la antigua Conasupo.**
* **Se realiza levantamiento de reportes de lámparas y circuitos apagados durante el turno vespertino.**
* **Se checo cableado que alimenta la terraza de la Col. Paseos del Sol, encontrando falso contacto.**
* **En el Jardín 5 de Mayo a un costado de la caseta del sitio Juárez de instalo un reflector de recicle V.S. y otro frente a Farmacia Guadalajara.**
* **Se checan los reportes que realiza Ilumina Zapotlán.**
* **Se reacomoda línea que se encuentra colgada a baja altura en la Col. Emiliano Zapata, es línea de C.F.E.**
* **Se instalo una lámpara OV-15 de recicle en la Col. Nueva Luz.**
* **En bodega del Casino se checaron series y mangueras con luces navideñas.**
* **Se checo cableado y se repararon 5 lámparas en la Priv. San Antonio.**
* **En la bodega del Casino se rehabilitaron adornos navideños.**
* **Se reviso el alumbrado del área verde del Centro Comunitario de la Col. Solidaridad y se cambio un reflector de V.S.**
* **Se recogen reportes de Servitel en oficina de la Coordinación de Servicios Públicos y se entregaron en oficina de Ilumina Zapotlán.**
* **Se cableo ducteria para alimentar lámparas instaladas en el monumento alusivo al sismo y se cubrió con una manta.**
* **Se instalo un reflector de Aditivos Metálicos en Prol. Chamizal de la Col. La Esmeralda.**
* **Se instalo una lámpara OV-15 en Lázaro Cárdenas esquina con Cerrada de Petronilo López.**
* **Se recogieron cables de Telmex que colgaban mucho en Victoria esquina Abasolo.**
* **Se instalan series navideñas en portales del Centro Histórico.**
* **Se instalan adornos navideños en Centro Histórico.**
* **Se instala lámpara OV-15 reciclada en calle Moisés Sáenz en la Col. Magisterial.**
* **Se instalan adornos navideños en el Kiosko del Jardín Principal y en fachada de Presidencia.**
* **Se instalo línea para energizar el Centro de Salud Animal.**