**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 177

RESUELTOS 156

REPORTES EN PROCESO 20

CERRADO 1

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA:**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**062412, 062458, 062502, 062593, 062684, 062738, 062748, 062756, 062772, 062773, 062774, 062775, 062776, 062777, 062778, 062779, 062780, 062781, 062782, 062784**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **En el estacionamiento del Casino Auditorio se instalan 6 reflectores led de 300W.**
* **Se retiran adornos patrios del centro histórico.**
* **Se hacen recorridos para detectar lámparas y circuitos apagados y reportarlos a Ilumina.**
* **En el Parque Ecológico Las Peñas, se encuentran líneas dañadas, se cambian y queda funcionando el hidroneumático.**
* **En la Glorieta de la Diosa zaputlatena se instalan 3 reflectores RGB para iluminar de rosa por motivo de la lucha contra el cáncer de mama.**
* **Se instala 1 reflector de 300 W en el área verde que se ubica en la calle San Braulio de la Col. Paseos del Real.**
* **Se acondicionaron 2 postes metálicos y se instalan por la calle San Antonio de la Col. La Providencia.**
* **En la Col. La Providencia por la calle San Antonio se instalan 7 lámparas de led de 50W y 1 reflector de Led de 300W en el área verde de la misma calle.**
* **En el Casino Auditorio se instala una caja de distribución.**
* **Se realiza la supervisión de los reportes atendidos por Ilumina Zapotlán y se elabora el Acta correspondiente.**
* **En Obras Públicas se retira gabinete y se instalan 2 lámparas de led.**
* **Se realiza instalación eléctrica en la Academia de Policía.**
* **En la Unidad Deportiva Salvador Aguilar se instalan 5 reflectores para una mejor iluminación en el exterior del gimnasio Gómez Morin.**
* **En la calle Antonia del Toro de la Col. La Providencia se instala una lámpara OV-15 con foco led de 50W.**
* **Como apoyo para una mejor iluminación, se instalan 6 reflectores en el camellón por fuera del Estadio Olímpico y 1 más en el ingreso.**
* **En el Andador del Tecnológico al cruce con Pedro Ramírez Vázquez y Carretera al Grullo se instalan 3 reflectores de 200 W y uno más en el crucero.**
* **Se instala lona en la calle 1º de Mayo esquina con Ocampo.**
* **En apoyo a la Mayordomía del Sr. San José se instalan varios reflectores por el área donde va a pasar el Sr. San José en la Col. Reforma II.**
* **Se instalan lonas en diferentes calles, anunciando las obras en proceso que se están realizan en el Municipio.**
* **Se instala 1 centro de carga y 1 caja de distribución en el atrio del Sagrado Corazón, para apoyar a los tianguistas que se ponen por la calle de Humboldt.**
* **En el Cementerio se repara falso contacto en reflectores.**
* **En galerón de Obras Públicas, se repara falla eléctrica en la oficina de topógrafos.**
* **En la Escuela Primaria Leona Vicario se da apoyo para instalar 2 reflectores de Led.**
* **Se da apoyo a cómputo para retirar cámara del Ingreso Poniente.**
* **En el taller de Alumbrado Público se prueban balastras y focos de vapor de sodio.**
* **Se instalan 4 reflectores de Led de 600 W en la cancha de Futbol de la Unidad Deportiva Salvador Aguilar y se repara un corto circuito.**
* **Se apoyó a Computo para checar variación de voltaje en el equipo de Red Jalisco, se detectó falso contacto.**
* **Se cambiaron focos de las lámparas en el camellón de la Calzada Madero y Carranza.**
* **Se cambian3 reflectores en el Kiosco y se instalan 3 reflectores de led de 300 W.**

**AT E N T A M E N T E**

**“2023, AÑO DEL 140 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO”**

**Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 03 de Noviembre de 2023**

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Jefe de Alumbrado Público**

C.C.P. Archivo

**Instalación de 10 reflectores de led en la Colonia Reforma para la Mayordomía 2023.**

****

****




**Colocación de lonas en diferentes calles donde se están realizando obras.**









**Se instala farol en la unidad deportiva las peñas (cancha de voleibol playero)**

**Cambio de reflector en el quiosco del jardín principal.**







**Se colocó iluminación a las letras de Zapotlán El Grande.**



**Se acondicionó reflector en el cementerio municipal.**



**Se colocó caja de distribución para los puestos ambulantes.**



