

	


INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.


REPORTES GENERADOS (SERVITEL)    222
RESUELTOS                                               147                                             
REPORTES EN PROCESO                          75
CERRADO                                                      0                                             
REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA: 83904, 83903, 83894, 83893, 83892, 83891,83890, 83889, 83888, 83887, 83886, 83882, 83881, 83868, 83867, 83860, 83854,  83853, 83852, 83851, 83850, 83849, 83848, 83847, 83846, 83845, 83844, 83827, 83824, 83823, 83822, 83821, 83817, 83816, 83815, 83814, 83810, 83809, 83808, 83800, 83778, 83764, 83758, 83755, 83754, 83748, 83735, 83728, 83718, 83654, 83653,  83651, 83628, 83609, 83588, 83585, 83570, 83569, 83568, 83567, 83566, 83565, 83564, 83563, 83562, 83560, 83506, 83498, 83494, 83490, 83453, 83452, 83449, 83416, 83415. 
                                              

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES

· Se supervisan reportes a Ilumina Zapotlán y se hace el acta correspondiente.
· Se revisan y acomodan los reflectores de los bustos del Jardin 5 de mayo.
· Se realizan recorridos nocturnos para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados.
· Se desmontan líneas, contactos y sockets, de los toldos de La Feria de la Birria.
· Se limpian y se prueban conexiones de figuras Patrias en el Taller de Alumbrado Público.
· Se instala poste metálico de 7 metros y luminaria solar en la Avenida Juan José Arreola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· Se prueban figuras patrias en el taller de alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                                  
· Se revisa Circuito, se acomoda fotocelda y se restablece pastilla en el Ingreso Poniente, del Telcel a la Glorita.                                                                                                                      
· Se Programa Reflector RGB en colores Patrios en la Fachada de Presidencia, Kiosco del Jadin 5 de mayo y Escuela de la Música.                                                                                      
· Se inicio con la colocación de figuras patrias en el Kiosko del Jardin 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                 
· Se acude a una reunión con CFE e Ilumina para ver temas del Censo y hacer comparativas.                                                                                                                                                                     
· Se inicio con la colocación de figuras patrias en fachada del Palacio Municipal.  





                                                                                                                                                                                       
· Se cambian 8 tubos led y dos reflectores de leds de 50 watts en fachada de Palacio Municipal.                                                                                                                                                                        
· Se hace guardia en el Festival de la Ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                              
· Se revisa el Alumbrado Público del Ingreso Norte y Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
· Se revisa el Alumbrado Público del Andador Tecnológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Se colocan 2 figuras en las calles de Federico del toro esquina Pascual Galindo y José clemente Orozco.
· Se realiza guardia en el Festival de la Ciudad en la Colonia el Pastor de Arriba y en el Foro Luis Guzmán.                                                                                                                                                        
· Se cambian dos reflectores de leds de 100 watts en el Jardín 5 de mayo uno en el hemiciclo de Juárez y otro en las fuentes del Jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
· Se instala reflector de leds de 300 watts en el cuadrante del jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se cómoda acometida en la calle Agustín Lara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se acude al mercado Paulino Navarro para verificación de líneas para tanques de gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
· Se cambian reflectores en la cúpula del Kiosko del Jardin 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Se revisa el Alumbrado Público desde Telcel Ingreso Poniente, hasta Reforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se coloca reflector de led de 50 watts en el busto de José clemente Orozco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Se cambian 2 reflectores de leds de 200 watts en el jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
· Se cambian 4 fotoceldas en lámparas prendidas en la Calle Reforma Colonia Centro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
· Se realiza guardia para el Informe de Gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Se realizan planos de colonias del censo del sector III. 07-09-2026.
· Se corrige falso contacto en Caseta de Policía del Ingreso Poniente.
· Se continúa realizando planos del Sector 3, 08-09-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
· Se cambian 12 focos tipo (GU) de 7 watts en Glorieta Zapotlatena, Ingreso 
Poniente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
· Se hace Reprogramación de reloj de Alumbrado Público del Jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
· Se cambian 7 focos tipo (MR) en Glorieta Zapotlatena, Ingreso Poniente.                                                                                                                                                                                                  
· Se cambian 2 focos led en fachada de Palacio Municipal.                                                                                                                                                                                                                                        
· Se revisa Alumbrado Público del Casino Auditorio.                                                                                                                                                                                                                                                
· Se instalan 2 focos de 50 watts en el balcón de Presidencia Municipal.                                                                                                                                                                                                        
· Se revisa Alumbrado Público de la colonia Rancho Quemado.                                                                                                                                                                                                                                   
· Se revisa Alumbrado Público de la colonia Narciso Mendoza.                                                                                                                                                                                                                                   
· Se desconectan 2 reflectores de leds en fachada de Palacio Municipal.                                                                                                                                                                                                                               
· Se revisa Alumbrado Público de la colonia Antorcha Campesina. 






                                                                                                                                                                                                                          
· Se acomodan 3 acometidas, en la calle Av. Serafin Vázquez Elizande #189.                                                                                                                                                                              
· Se retira línea y reflector de 300 watts, en el cuadrante donde está el Busto de Consuelito Velázquez.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
· Se inicia con la instalación de contactos y líneas en tablero para el Tradicional Ramos y época Navideña.                                                                                                                                         
· Se continúa con planos del Sector III. 09-09-2026.                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se revisa Alumbrado Público de la colonia La Colmena.                                                                                                                                                                                                                                              
· Se cambia lámpara de tubo led en el taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                            
· Se da apoyo a Secretaría General en retirar objeto en la asta bandera del Jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                  
· Se acomoda acometida en la calle Federico del Toro #117-A.                                                                                                                                                                                                                                
· Se apoya en acomodar acometida en la Av. Serafín Vázquez.                                                                                                                                                                                                                                
· Se revisa carga en la bodega de la Fiscalía.                                                                                                                                                                                                                                                                        
· Se revisa Alumbrado Público del Malecón de la Laguna.                                                                                                                                                                                                                                              
· Se revisa Circuito del Andador CUSUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
· Se revisa Alumbrado Público de la Colonia Las Azaleas.                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se retira alambre colgado ubicado en el Portal Hidalgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
· Se retira lona de Informe de Gobierno del espectacular afuera de Telcel                                                                                                                                                                                                              
· Se retiran lonas de informa de gobierno del puente peatonal de la Cruz Roja.                                                                                                                                                                                                      
· Se apoya a Seguridad Pública en el engrasado de piola del asta bandera en Jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
· Se localiza línea quemada en la colonia Residencial Campesinos.     
· Se repara luminaria solar en la Delegación de el Fresnito. 
· Se corrige falso contacto y líneas quemadas en la Glorieta de la Diosa Zapotlatena.
· Se instala caja de distribución y centro de carga, así como nuevas conexiones en la Plazoleta del Jardín de la Delegación del Fresnito para el Grito de Independencia. 
· Se instala línea de alimentación a 127 volts y reflector de led de 300 watts y se restablece el circuito en la Plazoleta de la Delegación de los Depósitos.                                        
· Se instala centro de carga y caja de distribución, en el jardín de la Delegación del Fresnito para las Fiestas Patrias.                                                                                                                      
· Se instala contacto dúplex, en el jardín de la Delegación de los Depósitos para las Fiestas Patrias.                                                                                                                                   
· Se instala reflector leds en la plazoleta de los Depósitos.                                                                                                                                                                                                                            
· Se conecta acometida y se puntea base de medición de las canchas de usos múltiples de la colonia Unión de Colonos Independientes, calle Zitácuaro #601.    






                                                                                          
· Se corrige falso contacto en línea, en el Centro Comunitarios  de Soli la Paz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
· Se reciben 60 luminarias solares en el taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
· Se instala línea de alimentación 127 volts a baños portátil en el Portal del Banco Santander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se instala poste de madera para el tradicional palo encebado en el Jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                          
· Se realiza guardia en la Delegación de Atequizayan.                                                                                                                                                                                                              
· Se reacomodaron centro de carga y se restablece el circuito en el Fraccionamiento Residencial Campesinos.                                                                                                                                                                                                                                               
· Se realiza guardia en el Tradicional Grito de Independencia en Palacio Municipal.                                                                                                                                                                                                     
· Se apoya en la colocación de regalos al palo encebado en jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                
· Se sacan las luminarias en la bodega del Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                          
· Se apoya en bajar anclas y postes en el Taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                 
· Se recoge poste de madera para el palo encebado en el Taller Municipal.                                                                                                                                                                                                       
· Se traslada poste de madera para palo encebado al Jardín 5 de mayo.                                                                                                                                                                                                                
· Se retira caja de distribución y reflectores en la Delegación del Fresnito.                                                                                                                                                                                                                
· Se retira línea y reflector en la plazoleta de la Delegación de los Depósitos.                                                                                                                                                                                                                                    
· Se retira reflector leds de 200 watts, en poste de madera, en el jardín principal de la Delegación del Fresnito.                                                                                                                              
· Se retira línea con contacto a un costado del templo, en la Delegación de los Depósitos.                                                                                                                                                                                                  
· Se retira reflector leds en Jardín de la Delegación de los Depósitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
· Se arman 7 lámparas solares en el Taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                             
· Se pintan 5 postes metálicos en el Taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                         
· Se calcan Planos de colonias  del sector III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
· Se instalan 7 postes y 7 luminarias solares en la avenida Juan José Arreola, programa sendero seguro.                                                                                                                                                  
· Se llevan 20 anclas a personal de Obras Públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                        
· Se retira línea y contacto en el jardín 5 de mayo y portal del banco Santander.                                                                                                                                                                                                
· Se entrega otras 20 anclas al personal de obras públicas                                                                                                                                                                                                                                            
· Se instalan líneas con contacto para la Expo mi Viaje, en el Jardin 5 de mayo.                                                                                                                                                                                  
· Se revisan conexiones en base de medición en las canchas de la colonia Union.                                                                                                                                                                                          
· Se conecta acometida, fotocelda y contactor en murete de la Colonia Unión.
· Se pintan 7 postes metálicos en el taller de Alumbrado Público.
· Se corrige falso contacto y líneas quemadas en la Glorieta de la Diosa Zapotlatena.







· Se instalan 5 postes y 5 luminarias, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno matutino).
· Se instalan 5 postes y 5 luminarias, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno vespertino).                                                                                     
· Se asiste a una reunión de planeación estratégica del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                       
· Se arman 5 lámparas solares en el taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
· Se asiste a una reunión de planeación para la colocación de tanques estacionarios nuevos en el mercado Paulino Navarro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Se acude a ver base de medición en la colonia jardines del Sol.                                                                                                                                                                                                                               
· Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Publico.                                                                                                                                                                                                                    
· Se continúa con la instalación de 5 postes y 5 luminarias solares, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno matutino).                                                             
· Se realizan planos del censo de colonias del sector III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
· Se continúa con la instalación de 3 postes y 2 luminarias solares, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno Vespertino). 22-09-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 23-09-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
· Se Instala de 5 postes y 5 luminarias solares, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno matutino). 23-09-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
· Se asiste a presentación del Proyecto de la Avenida el Grullo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
· Se ajustan luminarias en la Avenida Juan José Arreola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
· Se reinstala luminaria solar en la avenida Juan José Arreola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 24-09-2026 (Matutino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
· Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 24-09-2026 (Vespertino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
· Se repera corto circuito en la Telesecundaria de la Delegación de Atequizayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Se retiran contactos y línea en el toldo del Foro Luis Guzmán.                                                                                                                                                                                                                                    
· Se retira línea en el Portal del banco Santander.                                                                                                                                                                                                                                                             
· Se realizan Planos del censo del sector IV.                                                                                                                                                                                                                                                                              
· Se revisa corto circuito en la Telesecundaria de la Delegación de Atequizayan.                                                                                                                                                                                                          
· Se continúa reforzando lámparas en la Av. Juan José Arreola Silva.                                                                                                                                                                                                                                                             
· Se instalan 6 postes y 6 lámparas solares en la Av. Juan José Arreola Silva.                                                                                                                                                                                                                           
· Se arman 6 lámparas solares en el taller de Alumbrado Público.                                                                                                                                                                                                                             
· Se pintan 7 postes metálicos ya instalados en la Av. Juan José Arreola Silva.







· Se continúa con la instalación de 6 postes y 6 lámparas solares en la Av. Juan José Arreola.
· Se retira reflector en la calle Ignacio Ramos.
· Se revisa y se encuentra línea trozada en caseta de parque ecológico Las Peñas.
· Se revisa transformador de alimentación de la presidencia, se detectan varias anomalías.
· Se revisa punto de conexión en poste verde por sobrecalentamiento, se encuentra solo dos contactos quemados, lo demás está bien.
· Se colocan 5 lámparas solares en la avenida Juan José Arreola.
· Se acude a reunión en la Santa Iglesia Catedral referente a Fiestas Josefinas.
· Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 30-09-2026.
· Se arman tableros de contacto en el taller de Alumbrado Público. 
· Se revisan bases de medición en el fraccionamiento Puesta del Sol, Union de colonos independencia, miguel hidalgo y porque unión.
· Se continúa con la instalación de postes en la Av. Juan José Arreola.


Sin otro en particular por el momento, quedamos de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.


AT E N T A M E N T E
“2026, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL COMPOSITOR ZAPOTLENSE RUBÉN FUENTES GASSON”
“2026 CENTENARIO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LITERARIO ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN”
“2026 CENTESIMO QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL COMPOSITOR Y DIRECTOR DE ORQUESTA JOSÉ PAULINO DE JESÚS ROLÓN ALCARÁZ”
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; a 02 de octubre de 2026.



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVO RAMÍREZ
Jefe de Alumbrado Público



C.C.P. Lic. Federico Ochoa Castrejón- Director de Servicios Públicos Municipales.
C.C.P. Archivo


Se desmontan líneas, contactos y sockets, de los toldos de La Feria de la Birria.
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Se instala centro de carga con pastilla en la caceta de Ingreso de Parques y Jardines.
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Se limpian y se prueban conexiones de figuras Patrias en el Taller de Alumbrado Público.
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados.
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Se instala poste metálico de 7 metros y luminaria solar en la Avenida Juan José Arreola.
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Se prueban figuras patrias en el taller de Alumbrado Público.
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Se Programa Reflector RGB en colores Patrios en la Fachada de Presidencia, Kiosco del Jadin 5 de mayo y Escuela de la Música.

[image: ][image: ] 
[image: ]


























Se inicio con la colocación de figuras patrias en fachada del Palacio Municipal.
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Se inicio con la colocación de figuras patrias en el Kiosko del Jardin 5 de 
mayo.
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Se acude a una reunión con CFE e Ilumina para ver temas del Censo y hacer comparativas. 
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Se cambian 8 tubos led y dos reflectores de leds de 50 watts en fachada de Palacio Municipal.
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Se hace guardia en el Festival de la Ciudad.
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Se rectifica el censo de luminaria de CFE 2026.
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Se colocan 2 figuras en las calles de Federico del toro esquina Pascual Galindo y José clemente Orozco.
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Se realiza guardia en el Festival de la Ciudad en la Colonia el Pastor de 
Arriba y en el Foro Luis Guzmán.
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Se rectifica el censo de luminaria de CFE 2026.
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Se cambian dos reflectores de leds de 100 watts en el Jardín 5 de mayo uno en el hemiciclo de Juárez y otro en las fuentes del Jardín 5 de mayo.
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Se instala reflector de leds de 300 watts en el cuadrante del jardín 5 de mayo.
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Se cómoda acometida en la calle Agustín Lara.
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Se acude al mercado Paulino Navarro para verificación de líneas para tanques de Gas.
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Se cambian reflectores en la cúpula del Kiosko del Jardin 5 de mayo
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Se coloca reflector de led de 50 watts en el busto de José clemente Orozco.
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Se cambian 2 reflectores de leds de 200 watts en el jardín 5 de mayo.
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Se cambian 4 fotoceldas en lámparas prendidas en la Calle Reforma Colonia Centro.
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Se realiza guardia para el Informe de Gobierno.
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Se realizan planos de colonias del censo del sector 3.
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Se corrige falso contacto y líneas quemadas en la Glorieta de la Diosa Zapotlatena.
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Se corrige falso contacto en Caseta de Policía del Ingreso Poniente.
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Se continúa realizando planos del Sector 3
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Se cambia foco leds en la Glorieta de la Diosa Zapotlatena.
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Se Reprograma reloj de Alumbrado Público del Jardín 5 de mayo.
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Se desconectan 2 reflectores de leds en fachada de Palacio Municipal.
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Se cambian 2 focos led en fachada de Palacio Municipal
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Se inicia con la instalación de contactos y líneas en tablero para los ramos y época navideña.
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Se continúa con planos del Sector 03. 09-09-2026.
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Se cambia lámpara de tubo led en el taller de Alumbrado Público.
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Se da apoyo a Secretaría General en retirar objeto en la asta bandera del jardín 5 de mayo.
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Se acomoda acometida en la calle Federico del Toro #117-A.
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Se apoya en acomodar acometida en la Av. Serafín Vázquez.
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Se revisa carga en la bodega de la fiscalía.
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Se retira alambre colgante ubicado en el Portal Hidalgo.
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Se retira lona de informe de gobierno del espectacular afuera de Telcel.
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Se retiran lonas de informa de gobierno del puente peatonal de la Cruz Roja.
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Se apoya a seguridad pública en el engrasado de piola de la asta bandera en Jardín 5 de mayo.
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Se repara luminaria solar en la Delegación del Fresnito.
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Se instala caja de distribución y centro de carga, así como nuevas conexiones en la Plazoleta del Jardín de la Delegación del Fresnito para el Grito de Independencia. 
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Se instala línea de alimentación a 127 volts y reflector de led de 300 watts y se restablece el circuito en la Plazoleta de la Delegación de los Depósitos.
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Se reciben 60 luminarias solares en el taller de Alumbrado Público.
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Se instala línea de alimentación para baños portátil en el Portal del Banco Santander.
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Se instala poste de madera para el tradicional palo encebado en el Jardín 5 de mayo.
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Se realiza guardia en la Delegación de Atequizayan.
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Se reacomodaron centro de carga y se restablece el circuito en el Fraccionamiento Residencial Campesinos.
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Se realiza guardia en el Tradicional Grito de Independencia en Palacio Municipal.
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Se apoya en la colocación de regalos al palo encebado en jardín 5 de mayo.
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados.
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Se sacan las luminarias en la bodega del Alumbrado Público.
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Se apoya en bajar anclas y postes en el Taller de Alumbrado Público.
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Se instalan 7 postes y 7 luminarias solares en la avenida Juan José Arreola, programa sendero seguro.
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Se llevan 20 anclas a personal de Obras Públicas.
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Se retira línea y contacto en el jardín 5 de mayo y portal del banco Santander.
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Se entrega otras 20 anclas al personal de obras públicas.
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Se instalan líneas con contacto para la Expo mi Viaje, en el Jardin 5 de mayo.
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Se instalan líneas con contacto para la Expo mi Viaje, en el Jardin 5 de mayo.
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Se pintan 7 postes metálicos en el taller de Alumbrado Público.
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Se instalan 5 postes y 5 luminarias, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno matutino). 21-09-2026

[image: ][image: ][image: ]













Se instalan 5 postes y 5 luminarias, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno vespertino) 21-09-2026.
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Se asiste a una reunión de planeación estratégica del Gobierno Municipal.
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Se asiste a una reunión de planeación para la colocación de tanques estacionarios nuevos en el mercado Paulino Navarro.
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Se acude a ver base de medición en la colonia jardines del Sol. 
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[image: ]Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Publico. 22-09-2026.
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Se continúa con la instalación de 5 postes y 5 luminarias solares, en la Av.
Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno matutino). 
22-09-2026
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Se realizan planos del censo de colonias del sector III.
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Se continúa con la instalación de 3 postes y 2 luminarias solares, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno Vespertino). 22-09-2026
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Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 23-09-2026.

[image: ][image: ]















Se Instala de 5 postes y 5 luminarias solares, en la Av. Juan José Arreola, para el programa Sendero Seguro. (Turno matutino). 23-09-2026
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Se asiste a presentación del Proyecto de la Avenida el Grullo.
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Se ajustan luminarias en la Avenida Juan José Arreola.

[image: ][image: ][image: ]













[image: ][image: ][image: ]

















[image: ][image: ][image: ]














Se reinstala luminaria solar en la avenida Juan José Arreola.
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Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 24-09-2026 (Matutino)

[image: ]





















Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 24-09-2026 (Vespertino).

[image: ][image: ]












	





Se repera corto circuito en la Telesecundaria de la Delegación de Atequizayan.
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Se pintan 7 postes metálicos ya instalados en la Av. Juan José Arreola.
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Se continúa con la instalación de 6 postes y 6 lámparas solares en la Av. Juan José Arreola.
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Se retira reflector en la calle Ignacio Ramos.
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Se revisa y se encuentra línea trozada en caseta de parque ecológico Las Peñas.
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Se revisa transformador de alimentación de la presidencia, se detectan varias anomalías.

[image: ][image: ]

[image: ][image: ]









































Se revisa punto de conexión en poste verde por sobrecalentamiento, se encuentra solo dos contactos quemados, lo demás está bien.
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Se colocan 5 lámparas solares en la avenida Juan José Arreola.
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos 
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Se acude a reunión en la Santa Iglesia Catedral referente a Fiestas Josefinas.
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Se continúa con la pinta de postes en el Taller de Alumbrado Público. 30-09-2026.
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Se arman tableros de contacto en el taller de Alumbrado Público.
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Se revisan bases de medición en el fraccionamiento Puesta del Sol, Unión de Colonos Independencia, Miguel Hidalgo y Parque Unión.
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Se realiza Rondín Nocturno para detectar lámparas apagadas o circuitos apagados 30-09-2026.

[image: ][image: ]























[image: ]





















Se continúa con la instalación de postes en la Av. Juan José Arreola 30-09-2026.
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