## Hoja1
Día | F | Hora | Evento, trabajo y/o actividad | Lugar
Jueves | 1 | 8:30-3:00 | Se continúa con la instalación eléctrica en toldos para la feria de la birria en la escuela Normal | Escuela Normal
Jueves | 1 | 8:30-3:00 | Se atendió turno matutino y vespertino | Pozo muerto / Centro
Jueves | 1 | 8:30-3:00 | Se recogieron reportes de Ilumina en servitel | Presidencia / Centro
Jueves | 1 | 8:30-3:00 | Se checaron medidores con oficio | Colonia Emiliano Zapata y La laguna
Jueves | 1 | 8:30-3:00 | Se checó iluminación de cancha de fut-bol con el presidente | Unidad deportiva "Las Peñas"
Viernes | 2 | 8:30-3:00 | Se terminó con la instalación eéctrica en toldos para el evento de la feria de la birria en la escuela normal | Escuela Normal
Viernes | 2 | 8:30-3:00 | Se checaron cargas y balancearon las faces en el evento de la feria de la birria en la escuela normal | Escuela Normal
Viernes | 2 | 8:30-3:00 | Apoyamos a poner líneas y corregir voltaje de una línea se puso tierra a neutro | Escuela Normal
Viernes | 2 | 8:30-3:00 | Se llevó nómina a presidencia | Presidencia / Centro
Lunes | 5 | 8:30-3:00 | Se desmanteló líneas,sockt, contactos y cometidas, donde fue el evento de la birria | Escuela Normal
Lunes | 5 | 8:30-3:00 | Se llevó al taller vehicular la unidad ·329 para cambio de batería y se le puso aceite al motor | Taller Municipal / Galerón
Lunes | 5 | 4:30-10:30 | Se checó energía pero está cortado el servicio | Unidad deportiva Venustiano Carranza
Lunes | 5 | 4:30-10:30 | Se realizó limpieza a la unidad · 329 | Taller Municipal / Galerón
Lunes | 5 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de Ilumina | Varias Colonias
Lunes | 5 | 4:30-10:30 | Se deja fuera reflectores de presidencia | Presidencia / Centro
Martes | 6 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza de oficina y taller | Pozo muerto / Centro
Martes | 6 | 8:30-3:00 | Apoyo a parques y jardínes en recinto ferial a podar palmas | Recinto Ferial
Martes | 6 | 8:30-3:00 | Se trabajó en la oficina en la elaboración del reporte mensual | Pozo muerto / Centro
Martes | 6 | 8:30-3:00 | Se asistió a reunión de trabajo en presidencia | Presidencia / Centro
Martes | 6 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de Ilumina | Varias Colonias
Martes | 6 | 4:30-10:30 | Se revisaron circuítos | Av. Tecnológico
Miercoles | 7 | 8:30-3:00 | Se revisó hidroneumático, estorbaba tapa del interruptor y se acomodó | Parque ecológico "Las Peñas"
Miercoles | 7 | 8:30-3:00 | Se checaron líneas de 7 lámparas en los postes | Parque ecológico "Las Peñas"
Miercoles | 7 | 8:30-3:00 | Se checó transformador de alumbrado de pedestal; se encontró corto circuíto abiertos en la línea de tensión | Av. Pedro Ramírez Vazquez
Miercoles | 7 | 8:30-3:00 | Se apoyó a Ilumina a conectar línea del transformador que desconectaron | Av. Juan José Arreola
Miercoles | 7 | 8:30-3:00 | Se llevaron oficios y se recogió juego de desarmadores | Presidencia / Centro
Miercoles | 7 | 8:30-3:00 | Apoyo a parques y jardines con la unidad ·329 para poda | Centro
Miercoles | 7 | 4:30-10:30 | Se repararon 5 faroles | Parque ecológico "Las Peñas"
Miercoles | 7 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de Ilumina y circuítos apagados | Varias Colonias
Jueves | 8 | 8:30-3:00 | Se dio apoyo con el camión ·329 para que parques y jardines realizara poda en el recinto ferial | Av. Pedro Ramírez Vazquez
Jueves | 8 | 8:30-3:00 | Se realizó lista de material eléctrico necesario para la instalación eléctrica de la oficina de balisamiento | Pozo muerto / Centro
Jueves | 8 | 8:30-3:00 | Se lavó la bodega de la coordinación de Alumbrado Público | Pozo muerto / Centro
Jueves | 8 | 8:30-3:00 | Se revisaron figuras conmemorativas al 16 de septiembre en la bodega del casino | Calle: Genaro Álvarez (Andador Sur) y Juán José Arreola / Centro
Jueves | 8 | 8:30-3:00 | Se reparó y probó lámpara suburbana en la bodega del casino | Calle: Genaro Álvarez (Andador Sur) y Juán José Arreola / Centro
Jueves | 8 | 8:30-3:00 | Se probaron balastras y focos de vapor de sodio en bodega del casino | Calle: Genaro Álvarez (Andador Sur) y Juán José Arreola / Centro
Viernes | 9 | 8:30-3:00 | Se llevó motocicleta a cargar gasolina | Gasolinera Ener
Viernes | 9 | 8:30-3:00 | Se recogió llave de donde está control de la Av. Pedro Ramírez Vazquez | Oficias Patronato de la Feria
Viernes | 9 | 8:30-3:00 | Se recogió el camión ·329 del taller vehicular | Taller Municipal / Galerón
Viernes | 9 | 4:30-10:30 | Se instaló lona | Av. Pedro Ramírez Vazquez
Viernes | 9 | 4:30-10:30 | Se reparó farol | Casa de la cultura
Viernes | 9 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de Ilumina | Varias Colonias
Lunes | 12 | 8:30-3:00 | Se cambiaron 3 reflectores Led; se pusieron en fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Lunes | 12 | 8:30-3:00 | Se cambiaron 3 reflectores Leds en el águila y se conectó línea en fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Lunes | 12 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de Ilumina | Varias Colonias
Lunes | 12 | 4:30-10:30 | Se realizó levantamiento de circuíto apagado y lámparas | Varias Colonias
Lunes | 12 | 4:30-10:30 | Se instalaron adornos patrios | Presidencia / Centro
Lunes | 12 | 4:30-10:30 | Se instalaron 2 reflectores | Recinto ferial
Martes | 13 | 8:30-3:00 | Se instaló reflector A.M de 1000w en el jardín para evento del dia del grito | Jardín principal / Delegacion Los Depósitos
Martes | 13 | 8:30-3:00 | Se instalaron reflectores en fachada de presidencia y se retiraron las dañadas | Presidencia / Centro
Martes | 13 | 8:30-3:00 | Se instalaron 2 reflectores de A.M. en el jardín para evento del grito | Jardín principal Delegación El Fresnito
Martes | 13 | 8:30-3:00 | Se quitó reflector Led para poner otro en la fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Martes | 13 | 8:30-3:00 | Se llevó camioneta ·230 a revisar luces y se le cambió focos | Taller Municipal / Galerón
Martes | 13 | 8:30-3:00 | Se revisó líneas y base de medidor y ubicación de las líneas C.F.E. | Jardín Del Rico
Martes | 13 | 4:30-10:30 | Se instaló reflector | Delegación Atequizayán
Martes | 13 | 4:30-10:30 | Se instalaron reflectores | Presidencia / Centro
Miercoles | 14 | 8:30-3:00 | Se cambió fotocelda en Los Depositos | Delegación de Los Depósitos
Miercoles | 14 | 8:30-3:00 | Se cargó gasolina a camión ·329 (100 Lts.) | Gasolinera Ener
Miercoles | 14 | 8:30-3:00 | Se cambió foco, balastro de sodio y soquet mogul, se retiró pantalla Led | Calle: David Alfaro Siqueiros / Colonia: Otilio Montaño
Miercoles | 14 | 8:30-3:00 | Se instaló un reflector de A.M. en la entrada de la primaria de Atequizayán | Delegación de Atequizayán
Miercoles | 14 | 8:30-3:00 | Se acudió al taller vehicular a recoger la unidad ·155 y no estuvo lista | Taller Municipal / Galerón
Miercoles | 14 | 8:30-3:00 | Se acudió al Jardin del Rico para poner 4 acometidas pero hay medidor trifásico pendiente poner línea y swich | Jardin Del Rico
Miercoles | 145 | 8:30-3:00 | Se fue a C.F.E. A preguntar lo que se ocupa para hacer 3 contratos | C.F.E. Calle: Federico Del Toro / Colonia Centro
Miercoles | 14 | 8:30-3:00 | Se cambió tubo 74w en la parte alta de fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Miercoles | 14 | 4:30-10:30 | Se instaló centro de carga | Jardín Del Rico
Miercoles | 14 | 4:30-10:30 | Se instalaron reflectores | Jardín Principal
Miercoles | 14 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de servitel | Varias Colonias
Miercoles | 14 | 4:30-10:30 | Se checaron líneas y centros de carga | Presidencia / Centro
Jueves | 15 | 8:30-3:00 | Se checaeon reportes de Ilumina | Varias Colonias
Jueves | 15 | 8:30-3:00 | Se retiró zapata del poste | Ingreso Poniente
Jueves | 19 | 8:30-3:00 | Se retiraron 2 reflectores y fotoceldas | Jardín principal / Delegación El Fresnito
Jueves | 19 | 8:30-3:00 | Se retiró 1 reflector y 1 fotocelda | Jardín Principal / Delegación Los Depósitos
Lunes | 19 | 8:30-3:00 | Se retiró 1 reflector y quedó otro pendiente por falta de escalera | Escuela de Atequizayán
Lunes | 19 | 8:30-3:00 | Se llevó unidad ·329 al taller vehicular para ponerle aceite al motor | Taller Municipal / Galerón
Lunes | 19 | 8:30-3:00 | Se llevó unidad ·155 al taller vehicular para ponerle aceite al motor | Taller Municipal / Galerón
Lunes | 19 | 8:30-3:00 | Se brindó apoyo para poda | Recinto Ferial
Lunes | 19 | 4:30-10:30 | Se recogieron acumuladores | Área verde de la Colonia: Villas de Calderón
Lunes | 19 | 4:30-10:30 | Se realizó levantamiento de circuíto apagado y lámparas apagadas | Ingreso Sur
Lunes | 19 | 4:30-10:30 | Se retiró reflector | Jardín de San Cayetano
Lunes | 19 | 4:30-10:30 | Se recogió reflector de presidencia | Presidencia / Centro
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se pusieron 2 reflectores de 1000w | Tianguis Municipal / Centro
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se retiraron 2 lonas del informe junto a telcel | Av. Pedro Ramírez Vazquez / esquina Miguel De La Madrid
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se cargaron 100 Lts. De gasolina Unidad ·329 | Gasolinera Ener
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se retiraron reflectores Led | Escuela de Atequizayán
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se reprogramaron reflectores verde y rojo en la fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se checaron balastros y se llevaron al pozo muerto | Bodega del casino
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se revisó instalación de local donde hacen tortillas de harina | Mercado Paulino Navarro / Centro
Martes | 20 | 8:30-3:00 | Se instaló lámpara suburbana en área trasera del pozo muerto | Pozo muerto / Centro
Martes | 20 | 4:30-10:30 | Se revisó, No sale voltaje del transformador | Parque Industrial
Martes | 20 | 4:30-10:30 | Se acudió al tianguis a checar línea | Tianguis Municipal / Centro
Martes | 20 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de servitel | Varias Colonias
Martes | 20 | 4:30-10:30 | Se realizó levantamiento de lámparas apagadas y circuítos apagados | Varias Colonias
Miercoles | 21 | 8:30-3:00 | Se reaparó contacto y se reparó líneas con sarro y 5 lámparas | Estacionamiento del tianguis / Centro
Miercoles | 21 | 8:30-3:00 | Se cambiaron de lugar 2 reflectores de 1000 A.M. | Estacionamiento del tianguis / Centro
Miercoles | 21 | 8:30-3:00 | Se programaron reflectores en la fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Miercoles | 21 | 8:30-3:00 | Se realizó una zanja para instalar poliducto y posteriormente se cableó para alusar el busto de Rubén Fuentes | Presidencia / Centro
Miercoles | 21 | 4:30-10:30 | Se fue a checar bajada de líneas | Tianguis Municipal / Centro
Miercoles | 21 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de circuítos apagados y lámparas apagadas | Varias Colonias
Miercoles | 21 | 4:30-10:30 | Se checó circuíto y línea de barandilla, se dejó prendida | Academia de policias
Miercoles | 21 | 4:30-10:30 | Se repararon líneas de alumbrado de las canchas | Canchas de la colonia Constituyentes
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se retiraron 2 reflectores y línea | Estacionamiento del tianguis / Centro
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se puso 1 lámpara Led y se reacomodó un contacto | Tránsito del Estado
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se cambió fotocelda 220, quitaron contacto y estaba fotocelda | Parque Industrial
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se cambiaron fusibles | Pensiónes Del Estado
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se retiró lámpara OV colgando | Av. Alberto Cárdenas / Cuce con Félix Torres
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se reestableció transformador,circuíto y se cambió fotocelda | Parque Industrial
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se acudió a la bodega del casino por un farol | Av. Colón y Juan José Arreola / Colonia Morelos
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se recogió de parques y jardínes aceite 2 tiempos para la motosierra telescópica | Parques y Jardínes / Av. Páez Still
Jueves | 22 | 8:30-3:00 | Se acudió al CENDI para apoyar a C.F.E. en la poda de un árbol que pegaba con las líneas de media tensión | Av. Calzada Madero I Carranza / Centro
Jueves | 22 | 4:30-10:30 | Se cableó un reflector y se conectaron 3 en el jardín 5 de mayo | Calle: Colón / Centro
Jueves | 22 | 4:30-10:30 | Se programaron reflectores en la fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Jueves | 22 | 4:30-10:30 | Se realizó poda | Delegación Los Depósitos
Jueves | 22 | 4:30-10:30 | Se realizó levantamiento y chequeo de reportes de servitel | Varias Colonias
Viernes | 23 | 8:30-3:00 | Se apoyó en poner línea de alambre recocido de árbol a árbol 25 mts. | Jardín frente a catedrál /Centro
Viernes | 23 | 8:30-3:00 | Se revisaron líneas, localizandolas y reconectár la llegada a la unidad térmica | Plaza las fuentes / Centro
Viernes | 23 | 8:30-3:00 | Se le puso gas a la unidad ·329 | Gasolinera Ener
Viernes | 23 | 8:30-3:00 | Se probaron adornos navideños y se tomó medida del festón dañado para pedirlo, en la bodega del casino | Av. Colón y Juan José Arreola / Colonia Morelos
Viernes | 23 | 8:30-3:00 | Se programó un reflector en la fachada de presidencia | Presidencia / Centro
Viernes | 23 | 8:30-3:00 | Se acudió al cementerio a checar por qué había voltaje; se detectó un falso contacto | Calle: José Vasconcelos / Centro
Viernes | 23 | 4:30-10:30 | Se realizó poda a los reflectores | Unidad deportiva "Las Peñas"
Viernes | 23 | 4:30-10:30 | Se reacomodaron reflectores | Unidad deportiva "Las Peñas"
Viernes | 23 | 4:30-10:30 | Se realizó chequeo de lámparas y circuítos apagados | Varias Colonias
Viernes | 23 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes terminados de Ilumina | Varias Colonias
Lunes | 26 | 8:30-3:00 | Se quitaron 20 balastros a lámparas y se probaron 10 y 10 focos en la bodega del casino | Av. Colón y Juan José Arreola / Colonia Morelos
Lunes | 26 | 8:30-3:00 | Se checó falso contacto en registro y se reestableció unidad térmica | Jardín principal (bolero del coyul) / Centro
Lunes | 26 | 8:30-3:00 | Se cargo gasolina (100 lts.) a la unidad ·155 | Gasolinera Ener
Lunes | 26 | 8:30-3:00 | Se revisaron figuras navideñas en la bodega del casino | Av. Colón y Juan José Arreola / Colonia Morelos
Lunes | 26 | 4:30-10:30 | Se realizó poda | Unidad deportiva "Las Peñas"
Lunes | 26 | 4:30-10:30 | Se realizó chequeo de reportes y levantamiento de lámparas apagadas y circuítos apagados | Varias Colonias
Lunes | 26 | 4:30-10:30 | Se cambiaron 5 balastros y 6 focos de sodio | Unidad deportiva "Las Peñas"
Lunes | 26 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de Ilumina | Varias Colonias
Martes | 27 | 8:30-3:00 | Se probaron 5 balastros y 4 focos | Pozo muerto / Centro
Martes | 27 | 8:30-3:00 | Fuímos por el camión ·329 al taller vehicular | Taller Municipal / Galerón
Martes | 27 | 8:30-3:00 | Se acudió a las oficinas de pasaportes y se realizó lista de material, contactos y lámparas | Plaza Zapotlán / Av. Alberto Cárdenas
Martes | 27 | 8:30-3:00 | Se entregaron 3 reflectores de 1000w | Comité de Feria
Martes | 27 | 4:30-10:30 | Se checó línea y se encontró trozada | Jardín principal / Centro
Martes | 27 | 4:30-10:30 | Se checaron reportes de Ilumina y se levantaron registros de lámparas apagadas y circuítos apagados | Varias Colonias
Miercoles | 28 | 8:30-3:00 | Se pusieron 4 reflectores de Leds y se quitaron 4 lámparas con la torre | Auditorio Benito Juárez / Centro
Miercoles | 28 | 8:30-3:00 | Se cargó gasolina 100 lts. A la unidad ·329 | Gasolinera Ener
Miercoles | 28 | 8:30-3:00 | Se llevó la unidad ·155 al taller vehicular para que se le intalara una farola | Taller Municipal / Galerón
Miercoles | 28 | 8:30-3:00 | Se acudió a oficinas de la C.F.E. para recoger una lámpara | Calzada Madero I Carranza / Centro
Miercoles | 28 | 8:30-3:00 | Se llevaron varios oficios a la oficina de servicios públicos en presidencia | Presidencia / Centro
Miercoles | 28 | 8:30-3:00 | Se recogió camión ·155 del taller vehicular | Taller Municipal / Galerón
Miercoles | 28 | 8:30-3:00 | Se fue a checar cuántos metros de alambre y que otro material hace falta para instalar series de focos y lazos para la mayordomía | Calle: Matamoros / Centro
Jueves | 29 | 8:30-3:00 | Se probaron 3 fotoceldas azules (se repararon) y 2 focos | Pozo muerto / Centro
Jueves | 29 | 8:30-3:00 | Se taladró bases de reflectores (15 piezas) para su colocación | Unidad deportiva "Las Peñas"
Jueves | 29 | 8:30-3:00 | Se hizo lista de material para colocar los reflectores | Unidad deportiva "Las Peñas"
Jueves | 29 | 8:30-3:00 | Se checaron reportes de Ilumina | Varias Colonias
Jueves | 29 | 8:30-3:00 | Se reparó lámpara y se realizó poda | Gordoa 320 / Centro
Jueves | 29 | 4:30-10:30 | Se realizó levantamiento de lámparas apagadas y circuítos apagados | Varias Colonias