FE DE ERRATAS

Licitación pública local 01/2021 “Material para cambio de líneas hidráulicas en distintas calles de la ciudad”

De **INFORMACIÓN GENERAL, dentro de la descripción y cantidad de la TABLA DEL TOTAL DEL MATERIAL SOLICITADO** Y **EVENTOS DE LA LICITACIÓN, con las fechas para la presentación y apertura de propuestas,** referente al proceso de Licitación Pública Local 01/2021, denominada “***Material para cambio de líneas hidráulicas en distintas calles de la ciudad”.*** *Con fecha de publicación el día jueves 21 de Enero de 2021* por el**Sistema de Agua Potable de Zapotlan (SAPAZA)**.

Se hace constar que se detectó un error en los listados del material solicitado, dentro del apartado INFORMACION GENERAL

**DICE:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGUA POTABLE** | | | **ALCANTARILLADO** | | |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** |
| 1 | MANGUERA DURMAN DE 1/2 | 1,643 MTS | 1 | SILLETAS DE 10" X 6" NORMA CAFÉ | 121 PZ |
| 2 | ABRAZADERA DE EDOMEX PVC DE 3" | 125 PZ | 2 | SILLETAS DE 10" X 45" NORMA CAFÉ | 24 PZ |
| 3 | ABRAZADERA DE EDOMEX PVC DE 4" | 103 PZ | 3 | SILLETAS DE 12" X 6" NORMA CAFÉ | 83 PZ |
| 4 | LLAVES DE INSERCIÓN 1/2" EMPAQUE RUGO | 228 PZ | 4 | CODOS DE 6" X 45" NORMA CAFÉ | 228 PZ |
| 5 | INSERTORES DURMAN 1/2" MACHO | 228 PZ | 5 | COPLES DE 6" PVC REFORZADO | 189 PZ |
| 6 | INSERTORES DURMAN 1/2" HEMBRA | 228 PZ | 6 | TANGIT ROSITA TODA PRESIÓN | 90 LTS |
| 7 | COPLES RAPÍDOS 1/2" RUGO | 228 PZ | 7 | TUBO DE 6" NORMA CAFÉ | 237 TRAM |
| 8 | TUBO 4" RD26 PVC | 109 TRAM | 8 | LIMPIADORES DE PVC | 27 PZ |
| 9 | TUBO 3" RD26 PVC | 187 TRAM | 9 | BOLSA DE ESTOPA | 6 PZ |
| 10 | JUNTAS GEUBAUL DE 3" 90MM | 12 PZ | 10 | ALAMBRE RECOSIDO | 59 KG |
| 11 | CINTA TEFLÓN 1/2" | 14 PZ | 11 | TUBO DE 8" SERIE 25 NORMA CAFÉ | 44 TRAM |
| 12 | VALVULA DE 3" PVC | 3 PZ | 12 | TUBO DE 10" SERIE 25 | 68 TRAM |
| 13 | VALVULA DE 4" BRIDADA | 4 PZ | 13 | TUBO DE 12" SERIE 25 | 64 TRAM |
| 14 | LLAVE RESTRICTORA | 204 PZ | 14 | CODOS DE 6" X 45" NORMA BLANCO | 12 PZ |
| 15 | MARCO | 4 PZ |  |  |  |
| 16 | CONTRAMARCO | 4 PZ |  |  |  |

**DEBE DECIR:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGUA POTABLE** | | | **ALCANTARILLADO** | | |
| **No.** | **DESCRPCIÓN** | **CANTIDAD** | No. | **DESCRPCIÓN** | **CANTIDAD** |
| 1 | MANGUERA DURMAN DE 1/2 | 1,643 MTS | 1 | SILLETAS DE 10" X 6" S-25 | 145 PZ |
| 2 | ABRAZADERA DE EDOMEX PVC DE 3" | 125 PZ | 2 | SILLETAS DE 12" X 6" S-25 | 83 PZ |
| 3 | ABRAZADERA DE EDOMEX PVC DE 4" | 103 PZ | 3 | CODOS DE 6" X 45" S-25 | 228 PZ |
| 4 | LLAVES DE INSERCIÓN 1/2" EMPAQUE RUGO | 228 PZ | 4 | COPLES DE 6" PVC REFORZADO (NORMA) | 189 PZ |
| 5 | INSERTORES DURMAN 1/2" MACHO (PLASTICO) | 228 PZ | 5 | PEGAMENTO TANGIT ROSITA | 90 LTS |
| 6 | INSERTORES DURMAN 1/2" HEMBRA (PLASTICO) | 228 PZ | 6 | TUBO DE 6" S-25 SANITARIO | 237 TRAM |
| 7 | COPLES RAPÍDOS 1/2" RUGO | 228 PZ | 7 | LIMPIADORES DE PVC | 27 LTS |
| 8 | TUBO 4" RD26 PVC | 109 TRAM | 8 | BOLSA DE ESTOPA | 30 KG |
| 9 | TUBO 3" RD26 PVC | 187 TRAM | 9 | ALAMBRE RECOCIDO 16 | 59 KG |
| 10 | JUNTAS GIBAULT DE 3" 90MM | 12 PZ | 10 | TUBO DE 8" PVC SERIE 25 | 44 TRAM |
| 11 | CINTA TEFLÓN 1/2" | 44 PZ | 11 | TUBO DE 10" SERIE 25 PVC | 68 TRAM |
| 12 | VALVULA DE 3" PVC (ROSCA CON BRIDA) | 3 PZ | 12 | TUBO DE 12" SERIE 25 PVC | 64 TRAM |
| 13 | VALVULA DE 4" (ROSCA CON BRIDA) | 4 PZ | 13 | CODOS DE 6" X 45" NORMA BLANCOS | 456 PZ |
| 14 | LLAVE RESTRICTORA DE 1/2" VEAGN | 270 PZ |  |  |  |
| 15 | MARCO PARA CAJA DE VALVULAS DE 1.40CM | 4 PZ |  |  |  |
| 16 | CONTRAMARCO | 4 PZ |  |  |  |

Se hace constar que se detectó un error dentro del apartado EVENTOS DE LA LICITACION

**DICE:**

FECHA Y HORA LIMITE PARA ENTREGA DE PROPUESTAS

Lunes 1 de Febrero de 2021 de 9:00 a.m. hasta las 11:00 hrs.

APERTURA DE PROPUESTAS

Lunes 1 de Febrero de 2021 a las 12:00 hrs.

RESOLUCIÓN Y EMISION DE FALLO

Jueves 4 de Febrero de 2021 a las 12:00 hrs.

**DEBE DECIR:**

FECHA Y HORA LIMITE PARA ENTREGA DE PROPUESTAS

Martes 2 de Febrero de 2021 de 9:00 a.m. hasta las 11:00 hrs.

APERTURA DE PROPUESTAS

Martes 2 de Febrero de 2021 a las 12:00 hrs.

RESOLUCIÓN Y EMISION DE FALLO


Viernes 5 de Febrero de 2021 a las 12:00 hrs.

**ATENTAMENTE**

*“2021, AÑO DEL 130 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR Y DIPLOMATICO GUILLERMO JIMENEZ”*

**CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GDE., JALISCO, 26 DE ENERO DE 2021.**

**ATENTAMENTE**



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. ARTURO LUIS JUAN MORALES**

**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SAPAZA**