**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**AGOSTO DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO**

**SE ATENDIERON 361 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 361 REPORTES**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 50**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se cortó el pasto y se hizo limpieza de Pozo Muerto para acomodo de postes.**
* **Se cableo línea en registros para alimentación de baños en cancha y terraza de la Col. Primavera II.**
* **Localización y reparación de corto circuito en camellón Juan José Arreola frente al C.B.T.i.s.**
* **Ajuste de relojes en los portales y Jardín 5 de Mayo por el apagón de C.F.E.**
* **Apoyo de parques y jardines y limpieza de una parte de la Jefatura de Alumbrado Público.**
* **Se acudió a Pedro Ramírez Vázquez S/N a un costado de Soriana por accidente con un poste de Alumbrado se hizo cotización de daño y se retiró para su reparación.**
* **Reacomodo de reflector caído en canchas de usos múltiples de la Col. Jardines del Sol.**
* **Revisión y reparación de 4 lámparas en monumento a José Clemente Orozco entre Colón y Federico del Toro.**
* **Revisión de 3 reflectores y reparación de 1 en cancha de usos múltiples de la Col. Cruz Roja.**
* **Retiro de luminaria caída por accidente (choque) en poste de C.F.E. en Av. Constituyentes # 48**
* **Reparación de adornos patrios en bodega del casino.**
* **Reparación y colocación de reflector en área verde de la Col. La Central.**
* **Retiro de reflector dañado en cerrada de Gregorio Torres # 51 para su reparación se le dejo al vecino.**
* **Se soldó malla caída en la 2da. puerta de la bodega de Alumbrado frente al Casino.**
* **Instalación de contactor siemens 2 X 40 Amp. Y cambio de fotocelda en Plaza las Fuentes.**
* **Cambio de líneas quemadas en la Delegación de Atequizayan 150 Mts 2+1 por calle Jesus Murguía**
* **Cambio de reloj mecánico por electrónico para el circuito de alumbrado perimetral del Jardín 5 de Mayo.**

**Apoyos a jefaturas:**

* **A Promoción Económica revisar planta de luz en el Parque de Software.**
* **.A Turismo a cambiar focos ahorradores en portal Hidalgo para evento.**

**Apoyos externos**

* **Instalación de reflector de 400 w fuera del Templo de Apaztepetl para sus fiestas patronales.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

* **Atequizayan (Jesús Munguía), Alta Montaña, Cruz, Roja, 19 de Septiembre, Abasolo, Av. 28 Metros, Calzada Madero y Carranza, Ciclopista la Laguna, Bugambilias (Colibrí), Esquipulas, El Grullo, Gordiano Guzmán, Humboldt, Jardín 5 de Mayo Perimetral, Juárez # 94 Jardínes del Sol, Los Pinos, Ingreso Norte (Implementos Agrícolas), Los Becerros, Juan José Arreola, C.B.E.T.i.s., La Paz, Mina, Miguel Hidalgo, Pintores, Plaza Las Fuentes, Portal 5 de Mayo, Soli La Paz, San Bartolo, 16 de Septiembre, Tlayolan, Unión de Colonos, Villas de Calderón, Valle Dorado.**

**Instalación de lámparas:**

* **Se instaló poste y farol en área verde en Av. Constituyentes y Bruno Moreno en la Col. Constituyentes.**

**Reinstalación de lámparas que retiro C.F.E. por cambio de postes y líneas.**

* **Reinstalación de lámpara completa en el Grullo en Col. Soli La Paz.**
* **Reinstalación de lámpara en Av. Alberto Cárdenas Jiménez a un lado de Agua El Nevado.**
* **Reinstalación de lámpara en Constituyentes 48 que quito C.F.E. por cambio de postes y lámpara.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 09 de Septiembre de 2015**

**C. CARLOS REYES SOSA**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**