## Hoja1
Día | F | Hora | Evento, trabajo y/o actividad | Lugar
Miercoles | 1 | 8:30-3:00 | Se cargaron 10 lts de gasolina a la unidad #329 | Gasolinera Ener
Miercoles | 1 | 8:30-3:00 | Se reinstaló apagador en los baños del cementerio municipal | Cementerio "Miguel Hidalgo"
Miercoles | 1 | 8:30-3:00 | Se reacomodó linea en parques y jardines | Parques y jardines
Miercoles | 1 | 8:30-3:00 | Se entregan oficios en las oficinas de Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Centro
Miercoles | 1 | 8:30-3:00 | Se recoge material de limpieza en proveeduria | Av. Colón (presidencia)
Miercoles | 1 | 8:30-3:00 | Se termina el reporte mensual | Cazadores oficina de alumbrado público
Miercoles | 1 | 8:30-3:00 | Se fue a supervisar series de luces a la bodega del casino | Av. Juan José Arreola (bodega del casino auditorio)
Miercoles | 1 | 4:30-10:30 | Se checaron reflectores en los 4 bustos del jardin principal | Jardin Principal
Miercoles | 1 | 4:30-10:30 | Se supervisan colonias del lado Sur circuitos apagados y lámparas apagadas | Varias colonias
Miercoles | 1 | 4:30-10:30 | Se instaló reflector | Calle: Pascual Galindo y Federico Del Toro / Centro
Miercoles | 1 | 4:30-10:30 | Se sustituye reflector de A.M. por uno LED | Plaza las fuentes / Centro
Miercoles | 1 | 4:30-10:30 | Se hizo pozo para instalación de poste | Cazadores oficina de alumbrado público
Miercoles | 1 | 4:30-10:30 | Se probaron cascadas de luces | Cazadores oficina de alumbrado público
Miercoles | 1 | 4:30-10:30 | Se hicieron tiras LED | Cazadores oficina de alumbrado público
Viernes | 3 | 8:30-3:00 | Se instaló lámpara completa | Calle: Circunvalación #225
Viernes | 3 | 8:30-3:00 | Se instaló reflector de 300w LED | Calle: Circunvalación #225
Viernes | 3 | 8:30-3:00 | Se colocó poste metálico y brazo con lámpara completa | Cazadores oficina de alumbrado público
Viernes | 3 | 8:30-3:00 | Se instaló reflector de 300w LED | Calle: Circunvalación s/n
Viernes | 3 | 4:30-10:30 | Se reparó circuito | Tianguis Municipal
Viernes | 3 | 4:30-10:30 | Se rehubican reflectores | Jardin principal
Viernes | 3 | 4:30-10:30 | Se instala lámpara | Av. Colón e Independencia
Lunes | 6 | 8:30-3:00 | Se realiza el reporte de la semana del 30 de octubre hasta el 03 de noviembre | Cazadores oficina de alumbrado público
Lunes | 6 | 8:30-3:00 | Se les puso cable a tierra a lámparas | Colonia: Antorcha Campesina
Lunes | 6 | 8:30-3:00 | Se instalaron 3 reflectores LED de 300w en el Jardincito de la Col. Cruz Roja | Col. Cruz Roja
Lunes | 6 | 8:30-3:00 | Se realizó lista de material para cambio de base de medición y servicio bifásico nuevo | Col. Constituyentes (Protección Civil)
Lunes | 6 | 8:30-3:00 | Se realizó limpieza en el área de trabajo de Alumbrado Público | Cazadores oficina de alumbrado público
Lunes | 6 | 8:30-3:00 | Se llevaron oficios a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Lunes | 6 | 4:30-10:30 | Se checan colonias de circuitos apagados y lámparas apagadas | Varias colonias
Lunes | 6 | 4:30-10:30 | Se checan bustos y reflectores del jardin principal | Jardin Principal
Lunes | 6 | 4:30-10:30 | Se retiran reflectores y se desconectan reflectores | Jardin Principal
Lunes | 6 | 4:30-10:30 | Se instalan reflectores | And. Henry Dunant / Col. Cruz Roja
Lunes | 6 | 4:30-10:30 | Se realiza censo con CFE y concesionaria | Ingreso Norte
Lunes | 6 | 4:30-10:30 | Se retiran focos LED del portal | Portal Presidencia
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se instaló lona frente a la Tzaputlatena | Ingreso Poniente
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se reacomodó reflector en el jardincito de la Col. Cruz Roja | Col. Cruz Roja
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se realiza reparación de reflector A.M. 400w | Cazadores oficina de alumbrado público
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se entrega reflector de A.M. 400w | Av. Carlos Páez Stille
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se supervisan trabajos de electrificación en la obra que se realiza | Ingreso Poniente
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se entregan documentos en oficina de servicios públicos | Av. Colón (presidencia)
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se entrega oficio en oficina de Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Centro
Martes | 7 | 8:30-3:00 | Se trabaja en reporte mensual | Cazadores oficina de alumbrado público
Martes | 7 | 4:30-10:30 | Se checan circuitos apagados y lámparas apagadas, se deja lista. | Varias colonias
Martes | 7 | 4:30-10:30 | Se checan los reflectores de los bustos del jardin 5 de mayo | Jardin Principal
Martes | 7 | 4:30-10:30 | Se instala reflector de 150w | Jardin Principal
Martes | 7 | 4:30-10:30 | Se checan 2 postes | Cazadores oficina de alumbrado público
Martes | 7 | 4:30-10:30 | Se instaló reflector LED | Cazadores oficina de alumbrado público
Martes | 7 | 4:30-10:30 | Se realizó censo con CFE y concesionaria | Delegación de Atequizayán
Miercoles | 8 | 4:30-10:30 | Se reacomodó cable caido | Vivero de parques y jardines
Miercoles | 8 | 8:30-3:00 | Cambiamos 7 plafones en las oficinas de salud animal | Salud Animal /Av. Constituyentes
Miercoles | 8 | 8:30-3:00 | Se probaron reflectores de led y lineas. Se revisó medidor del casino (se revisó por áreas) | Av. Juan José Arreola ( casino auditorio)
Miercoles | 8 | 8:30-3:00 | Se llevaron oficios a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Miercoles | 8 | 8:30-3:00 | Se llevaron oficios a servicios públicos y se recogió papeleria | Av. Colón (presidencia)
Miercoles | 8 | 8:30-3:00 | Se cambió balastros aditivos metálicos 400w a reflector y se puso a 127v. | Cazadores oficina de alumbrado público
Miercoles | 8 | 8:30-3:00 | Se checan bustos en el jardin principal | Jardin Principal
Miercoles | 8 | 4:30-10:30 | Se supervisan colonias de circuitos apagados y lámparas apagadas | Varias colonias
Miercoles | 8 | 4:30-10:30 | Se instaló reflector de 150w A.M. y se retira otro. | Calle: Quintana Roo (Centro comunitario)
Miercoles | 8 | 4:30-10:30 | Se instala reflector de 300w | And. Henry Dunant / Col. Cruz Roja
Miercoles | 8 | 4:30-10:30 | Se instala reflector | Col. Cristo Rey
Miercoles | 8 | 4:30-10:30 | Se instala reflector de 50w y se repara falso contacto | Templo de la Col. Cristo Rey
Miercoles | 8 | 8:30-3:00 | Se cargó gasolina 100lts. | Gasolinera Ener
Jueves | 9 | 8:30-3:00 | Se trasladó poste metálico de recicle | Unidad deportiva Salvador Aguilar
Jueves | 9 | 8:30-3:00 | Se instaló lámpara completa | Calles: San Antonio y San Martin / Col. La Providencia
Jueves | 9 | 8:30-3:00 | Se cargó gasolina a la unidad #329 | Gasolinera Ener
Jueves | 9 | 8:30-3:00 | Se puso unidad térmica 3x100 en caja de distribución y se probó. | Av. Juan José Arreola ( casino auditorio)
Jueves | 9 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza en el área de trabajo | Cazadores oficina de alumbrado público
Jueves | 9 | 4:30-10:30 | Se desconectan reflectores | Glorieta Tzaputlatena
Jueves | 9 | 4:30-10:30 | Se checan circuitos apagados y lámparas apagadas, se deja lista. | Varias colonias
Jueves | 9 | 4:30-10:30 | Se instaló lámpara LED | Calle: Narciso Mendoza Col. Emiliano Zapata
Jueves | 9 | 4:30-10:30 | Se llevó poste | Unidad deportiva Salvador Aguilar
Jueves | 9 | 4:30-10:30 | Se probaron series navideñas | Cazadores oficina de alumbrado público
Jueves | 9 | 4:30-10:30 | Se realizó censo con CFE y concesionaria | Delegación de "El Fresnito"
Viernes | 10 | 8:30-3:00 | Se checó área donde falta lámpara | Calle: Narciso Mendoza Col. Emiliano Zapata
Viernes | 10 | 8:30-3:00 | Se llevó oficio a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Viernes | 10 | 4:30-10:30 | Se instala reflector | Col. Cristo Rey
Viernes | 10 | 4:30-10:30 | Se instala contacto en muro del jardin | Calle: José Clemente Orozco / Centro
Viernes | 10 | 4:30-10:30 | Se checan lámaparas apagadas y circuitos apagados | Varias colonias
Viernes | 10 | 4:30-10:30 | Se lava pelicano #155 | Cazadores oficina de alumbrado público
Viernes | 10 | 4:30-10:30 | Se realiza recorrido paralocalizar lámparas apagadas | Varias colonias
Viernes | 10 | 4:30-10:30 | Se cargó gasolina a la unidad #155 (60 lts) | Gasolinera Ener
Lunes | 13 | 8:30-3:00 | Se revisó instalación y se encontró falla en el neutro. (Oficinas de topógrafos) | Galerón de obras públicas
Lunes | 13 | 8:30-3:00 | Se retiró extensión con contacto | Jardin Del Rico. / Centro
Lunes | 13 | 8:30-3:00 | Se llevó oficio a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Lunes | 13 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza en el área de trabajo | Cazadores oficina de alumbrado público
Lunes | 13 | 8:30-3:00 | Se acudió a presidencia a proveeduria para recoger material | Av. Colón / (presidencia)
Lunes | 13 | 4:30-10:30 | Se checan circuitos y se deja lista de lámparas apagadas y circuitos apagados | Ingreso Norte, Sur y Poniente.
Lunes | 13 | 4:30-10:30 | Se checan circuitos apagados y lámparas apagadas | Varias colonias
Lunes | 13 | 4:30-10:30 | Se retiran líneas de árboles que estaban colgando | Jardin 5 de mayo / Centro
Lunes | 13 | 4:30-10:30 | Se realizó censo con CFE y concesionaria | Comunidad de Apastépetl
Lunes | 13 | 4:30-10:30 | Se revisan luminarias de los portales | Portales / Centro Histórico
Lunes | 13 | 4:30-10:30 | Recorrido para localizar lámparas apagadas | Varias colonias
Martes | 14 | 8:30-3:00 | Se instalaron 2 postes metálicos junto a la última cancha | Unidad deportiva Salvador Aguilar
Martes | 14 | 8:30-3:00 | Se trabajó en el reporte mensual | Cazadores oficina de alumbrado público
Martes | 14 | 8:30-3:00 | Se acudió a una reunión en servicios públicos para checar datos del censo | Av. Colón (presidencia)
Martes | 14 | 8:30-3:00 | Se revisó contacto se quitó tapa para poder probar si hay 127v, se conectó y se probó. | Parque Ecológico
Martes | 14 | 8:30-3:00 | Se hizo censo de 6 lámparas ov y suburbana | Prol. El Grullo
Martes | 14 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza en el área de trabajo | Cazadores oficina de alumbrado público
Martes | 14 | 4:30-10:30 | Se checan líneas y se cambia centro de carga | Portal Herrera y Cairo
Martes | 14 | 4:30-10:30 | Se checan arbotantes 32 faroles 6 lámparas. | Malecon de la laguna
Martes | 14 | 4:30-10:30 | Se cargaron 100 lts. De gasolina | Periferico Sur
Miercoles | 15 | 8:30-3:00 | Se inicia con la instalación eléctrica en toldos para evento de la tostada | Jardin principal
Miercoles | 15 | 4:30-10:30 | Se instala reflector | Calle: Manuel Munguia Vázquez / Delegación de Atequizayán
Miercoles | 15 | 4:30-10:30 | Se checan circuitos apagados y lámparas apagadas se deja lista. | Varias colonias
Miercoles | 15 | 4:30-10:30 | Se retiran 2 reflectores en malas condiciones. | Priv. De Quintana Roo / Junto al Rio
Miercoles | 15 | 4:30-10:30 | Se retira reflector que ilumina el rio | Degollado #355 / Centro
Miercoles | 15 | 4:30-10:30 | Se instalan 6 cascadas en el Portal Hidalgo | Calle: Pascual Galindo Ceballos / Portal
Miercoles | 15 | 4:30-10:30 | Se revisan reportes y se hacen actas de Ilumina Zapotlán | Varias colonias
Miercoles | 15 | 4:30-10:30 | Se realiza recorrido paralocalizar lámparas apagadas | Varias colonias
Jueves | 16 | 8:30-3:00 | Se supervisan trabajos de electrificación en toldos para evento de la feria de la tostada | Av. Colón / Centro
Jueves | 16 | 8:30-3:00 | Se entregaron oficios a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Jueves | 16 | 8:30-3:00 | Se trabajó en oficina checando el censo de luminarias | Cazadores oficina de alumbrado público
Jueves | 16 | 4:30-10:30 | Se checan lámparas apagadas y circuitos apagados | Varias colonias
Jueves | 16 | 4:30-10:30 | Se instala reflector de 300w | Templo de la medalla milagrosa / Col. Otilio Montaño
Jueves | 16 | 4:30-10:30 | Se instalan 6 series nuevas | Portal Fray Juan De Padilla
Jueves | 16 | 4:30-10:30 | Se termina instalación de cascada | Portal Hidalgo / Calle: Pascual Galindo Ceballos
Jueves | 16 | 4:30-10:30 | Se empieza con la instalación de cascadas navideñas | Portal Morelos / Centro
Jueves | 16 | 4:30-10:30 | Revisión de reportes de actas de Ilumina Zapotlán | Varias colonias
Jueves | 16 | 4:30-10:30 | Se realiza recorrido para localizar lámparas apagadas | Varias colonias
Viernes | 17 | 8:30-3:00 | Se entrega oficio a Ilumina Zapotlán y lámpara | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Viernes | 17 | 8:30-3:00 | Se retiraron 2 series de cascadas de fachada de presidencia | Av. Colón (presidencia)
Viernes | 17 | 4:30-10:30 | Se colocan series navideñas | Portal Morelos / Centro
Viernes | 17 | 4:30-10:30 | Se realiza guardia en plaza las fuentes | Plaza las fuentes / Centro
Viernes | 17 | 4:30-10:30 | Se terminan de poner series navideñas | Portal Fray Juan De Padilla / Centro
Viernes | 17 | 4:30-10:30 | Se colocan series navideñas | Portal Las Palomas / Centro
Martes | 21 | 8:30-3:00 | Se reparó una lámpara y quedó una apagada | Calle: Galeana s/n / Av. Pedro Ramirez Vázquez
Martes | 21 | 8:30-3:00 | Se instalaron series de cascadas y se cambiaron contactos en el portal | Calle: Federico Del Toro / Centro
Martes | 21 | 4:30-10:30 | Se realizó apoyo para hacer una instalación | Calle: Gaspar Bolaños #193 / Col. Constituyentes
Martes | 21 | 4:30-10:30 | Se colocan series navideñas en la fachada de presidencia | Av. Colón (presidencia)
Miercoles | 22 | 8:30-3:00 | Se pusieron adornos navideños (fachada de presidencia) | Av. Colón (presidencia)
Miercoles | 22 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza en área de trabajo | Cazadores oficina de alumbrado público
Miercoles | 22 | 4:30-10:30 | Se instalan figuras navideñas y series en el jardin 5 de mayo | Jardin Principal
Miercoles | 22 | 4:30-10:30 | Se continúa colocando series de luces navideñas en los portales | Portales / Centro Histórico
Miercoles | 22 | 4:30-10:30 | Se instalan cascadas de luces | Portal Herrera y Cairo / Centro histórico
Miercoles | 22 | 4:30-10:30 | Se instalan mangueras | Jardin 5 de mayo / Centro
Miercoles | 22 | 4:30-10:30 | Se revisan reportes y se hacen actas de Ilumina Zapotlán | Varias colonias
Jueves | 23 | 8:30-3:00 | Se instala figura navideña en plaza las fuentes | Centro Histórico
Jueves | 23 | 8:30-3:00 | Se instala figura navideña en centro histórico | Pascual Galindo / Colón
Jueves | 23 | 8:30-3:00 | Se instala figura | Refugio Barragán De Toscano / Federico Del Toro
Jueves | 23 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza de oficina | Cazadores oficina de alumbrado público
Jueves | 23 | 8:30-3:00 | Se revisaron lineas y reflectores de led en la bodega y afuera del casino | Av. Juan José Arreola / Bodega del casino
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se programan reflectores | Av. Colón (presidencia)
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se checan lámparas apagadas y circuitos apagados | Varias colonias
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se instalan adornos navideños en presidencia | Av. Colón (presidencia)
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se programan reflectores y se colocan series | Quiosco del jardin principal
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se instalan mangueras cuadrante 1 y 2 | Jardin 5 de mayo / Centro
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se revisan reportes y se hacen actas de Ilumina Zapotlán | Varias colonias
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se acomodan cascadas en el portal Hidalgo | Centro Histórico
Jueves | 23 | 4:30-10:30 | Se realiza recorrido para localizar lámparas apagadas | Varias colonias
viernes | 24 | 8:30-3:00 | Se puso linea y se conectaron mangueras en área verde | Jardin 5 de mayo / Centro
Viernes | 24 | 8:30-3:00 | Se instaló figura navideña junto al obispado | Av. Colón / Centro
Viernes | 24 | 8:30-3:00 | Se instaló contacto | Jalisco #43 / Col Cruz Roja
Viernes | 24 | 8:30-3:00 | Se llevó oficio a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Viernes | 24 | 8:30-3:00 | Se quitó casquillo de soquet que estaba atorado y se pyso foco led de 50w | Delegación de Atequizayán (Centro comunitario)
Viernes | 24 | 8:30-3:00 | Se llevó varios balastros chicos y grandes asi como diversos materiales a la bodega el casino. | Av. Juan José Arreola (bodega del casino auditorio)
Viernes | 24 | 4:30-10:30 | Se conectan reflectores y se programan | Glorieta Tzaputlatena
Viernes | 24 | 4:30-10:30 | Se retiran 2 lámparas | Mercado de abastos
Viernes | 24 | 4:30-10:30 | Se cambia reflector y se programa | Av. Colón (presidencia)
Viernes | 24 | 4:30-10:30 | Se cambian 2 reflectores y se programan | Quiosco del jardin principal
Viernes | 24 | 4:30-10:30 | Se revisan reportes y se hacen actas de Ilumina Zapotlán | Varias colonias
Viernes | 24 | 4:30-10:30 | Se hace recorrido para localizar lámparas apagadas | Varias colonias
Lunes | 27 | 8:30-3:00 | Se armó arbol de navidad se probó y conectó linea aerea | Jardin principal
Lunes | 27 | 8:30-3:00 | Se llevó oficio de reportes a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Lunes | 27 | 8:30-3:00 | Se cargó gasolina 100lts a la unidad #329 | Gasolinera Ener
Lunes | 27 | 4:30-10:30 | Se instalan series en el portal Morelos | Portales / Centro Histórico
Lunes | 27 | 4:30-10:30 | Se instalan series en el portal Iturbide | Portales / Centro Histórico
Lunes | 27 | 4:30-10:30 | Se acude a checar interruptor | Unidad deportiva Salvador Aguilar
Lunes | 27 | 4:30-10:30 | Se programan reflectores | Quiosco del jardin principal
Lunes | 27 | 4:30-10:30 | Se instalan mangueras en árboles | Jardin 5 de mayo / Centro
Lunes | 27 | 4:30-10:30 | Se revisan y acomodan bustos (reflectores) | Jardin 5 de mayo / Centro
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se retiraron reflectores 300w | Templo de la medalla milagrosa / Col. Otilio Montaño
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se continuó colocando mangueras | Área verde del jardin 5 de mayo / Centro
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se retira contacto en la av. Jalisco | Av. Jalisco / Col. Cruz Roja
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se retira reflector de 300w, afuera del templo de Cristo Rey | Montaña Oriente
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se llevaron oficios a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza en el área de trabajo | Cazadores oficina de alumbrado público
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se revisó donde van los reflectores para la virgen y se sacó lista de material para arbol de navidad del estacionamiento del tianguis | Tianguis Municipal
Martes | 28 | 8:30-3:00 | Se checó transformador en baños | Tianguis Municipal
Martes | 28 | 4:30-10:30 | Se instala serie en el portal Iturbide | Centro Histórico
Martes | 28 | 4:30-10:30 | Se programan reflectores | Quiosco del jardin principal
Martes | 28 | 4:30-10:30 | Se instala lona | Arq. Pedro Ramirez Vázquez /Calzada Madero I. Carranza Col. Ferrocarril.
Martes | 28 | 4:30-10:30 | Se instalan mangueras | Jardin 5 de mayo / Centro
Martes | 28 | 4:30-10:30 | Se traen adornos navideños y se lavan en en las instalaciones de alumbrado público. | Av. Juan José Arreola / Bodega del casino
Miercoles | 29 | 8:30-3:00 | Se instalan series navideñas | Portal Bravo / Centro Histórico
Miercoles | 29 | 8:30-3:00 | Se tiró linea en área verde | Jardin 5 de mayo / Centro
Miercoles | 29 | 8:30-3:00 | Se llevó oficio a Ilumina Zapotlán | Av. Colón / Ilumina Zapotlán
Miercoles | 29 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza en oficina | Cazadores oficina de alumbrado público
Miercoles | 29 | 8:30-3:00 | Se fue a revisar en donde se instalarán 3 lámparas | Entre Av. Juan José Arreola y Colón
Miercoles | 29 | 4:30-10:30 | Se checan circuitos apagados y lámparas apagadas (se deja lista) | Varias colonias
Miercoles | 29 | 4:30-10:30 | Se instala lámpara | Vicente Mendiola #4 / Los Bomberos
Miercoles | 29 | 4:30-10:30 | Se instala lámpara | Vicente Mendiola #45 / Los Bomberos
Jueves | 30 | 8:30-3:00 | Se instalaron lineas en área verde | Jardin 5 de mayo / Centro
Jueves | 30 | 8:30-3:00 | Se cargaron 34 lts. De gasolina | Gasolinera Ener
Jueves | 30 | 8:30-3:00 | Se acomodaron mangueras en el cuadrante del jardin, cableado y línea. | Jardin 5 de mayo / Centro
Jueves | 30 | 8:30-3:00 | Se recogieron mangueras navideñas y una lámpara de garantia led. | Eléctrica INCI
Jueves | 30 | 8:30-3:00 | Se asistió a reunión en el ingreso, para ver temas de supervisión. | Ingreso Poniente
Jueves | 30 | 8:30-3:00 | Se hizo limpieza en oficina | Cazadores oficina de alumbrado público
Jueves | 30 | 4:30-10:30 | Se programan reflectores | Quiosco del jardin principal
Jueves | 30 | 4:30-10:30 | Se programan reflectores | Jardin principal
Jueves | 30 | 4:30-10:30 | Se instala lona | Av. Pedro Ramirez Vázquez Col. Ferrocarril.
Jueves | 30 | 4:30-10:30 | Se instalan series navideñas | Portal Iturbide / Centro Histórico